közbeszerzési dokumentumok

Jávorszky Ödön Kórház

„Napelemes rendszer kialakítása a Jávorszky Ödön Kórházban” tárgyában indított közbeszerzési eljárásához

Ellenjegyző:

______________________________

Dr. Csók István Áron

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, lajstromszám: OO118

1067 Budapest, Teréz krt. 19. III. em. 32.

istvan.csok@tricsok.hu

2017.

Bevezetés

Ön a Jávorszky Ödön Kórház, mint ajánlatkérő „Napelemes rendszer kialakítása a Jávorszky Ödön Kórházban” tárgyában indított közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumait tartja a kezében. A dokumentumok célja, hogy segítséget nyújtsunk az egyértelmű, a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek eleget tevő ajánlat elkészítéséhez.

Az ajánlatkérővel közös érdekünk és célunk, hogy a teljesítésre alkalmas ajánlattevők ajánlatai érvényesnek minősüljenek, ehhez azonban a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban foglalt követelményeknek maradéktalanul eleget tevő ajánlat benyújtására van szükség az ajánlattevő részéről.

Kérjük a tisztelt ajánlattevőket, hogy ajánlatukat szigorúan a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban meghatározottak szerint készítsék el, és nyújtsák be, és bizonytalanság esetén éljenek a közbeszerzési törvényben meghatározott kiegészítő tájékoztatáskérés lehetőségével. A közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban foglalt feltételek bármelyikének nem megfelelő ajánlat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 73-74. §-a alapján érvénytelennek minősülhet.

Budapest, 2017. február 21.

- Az ajánlattételi felhívás

A jelen közbeszerzési eljárás felhívását az Ajánlatkérő közvetlenül küldte meg az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők részére.

Felhívjuk a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési dokumentumok mellett a Kbt., valamint a kapcsolódó rendeletek előírásainak ismerete is szükséges az érvényes ajánlattételhez.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.)

Harmadik rész 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljáráshoz

„Napelemes rendszer kialakítása a Jávorszky Ödön Kórházban” tárgyában

|  | Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, (e-mail és honlap címe |
| --- | --- |
|  | Ajánlatkérő neve: Jávorszky Ödön Kórház Ajánlatkérő címe: 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. Ajánlatkérő telefonszáma: +36 27620620 Ajánlatkérő faxszáma: +36 27314693 Kapcsolattartó: Bálványköviné Győri Éva Ajánlatkérő e-mail címe: vacikorhaz@javorszky.hu Ajánlatkérő honlap címe: www.javorszky.hu |
|  | Ajánlatkérő nevében eljár |
|  | TriCSÓK Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. Levelezési cím: 1067 Budapest, Teréz krt. 19. III. emelet 32. Telefon: +36-1-354-2760 Telefax: +36-1-354-2768 E-mail cím: kozbeszerzes@tricsok.hu Kapcsolattartó: dr. Koszó Miklós |
|  | A közbeszerzési dokumentumok elérhetősége |
|  | - A közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák az ajánlatételi felhívást, a szerződéstervezetet, a műszaki leírást, az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az ajánlattevők részére szükséges információkról szóló tájékoztatást, az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét és az ajánlatkérő által ajánlott igazolás- és nyilatkozatmintákat is, valamint az árazatlan költségvetést (részletes árajánlat) és a terveket (Helyszínrajz (É0), Nyomvonalrajz (V1), Egyvonalas villamos kapcsolási rajz (V2). - A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig az alábbi elérhetőségen: - http://tricsok.hu/kozbeszerzes-dokumentacio - Az elérés (letöltés) regisztrációhoz kötött, melynek során meg kell adni az érdeklődő gazdasági szereplő: - nevét, - székhelyét, (lakcímét), - levelezési címét, - telefonszámát, - telefaxszámát, - e-mail címét, - kapcsolattartója nevét. |
|  | A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége (nómenklatúra), a részekre történő ajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása |
|  | Tárgy: „Napelemes rendszer kialakítása a Jávorszky Ödön Kórházban” Mennyiség: Inverter és csatlakozási pont közötti villamos munkálatok, nyomvonal építése, erősáramú kábel húzása. Fronius Eco 27.0-3-S az egyik inverterben integrált kommunikációval, integrált munkapontonkénti 1000 VDC, 2. fokozatú túlfeszültség korlátozóval, helyszínre szállítva, szerelve, beüzemelve; 13 db. 60 cellás polykristályos, 260 Wp teljesítményű napelem modul, helyszínre szállítva, szerelve; 1560 db. 24 db 60 cellás napelem fogadására alkalmas földre telepített tartószerkezet horganyzott acél fő tartószerkezeti elemekkel, alumínium napelem leszorítókkal, helyszínre szállítva, készre szerelve; 65 db. Solar kábel piros színű 4 mm2, védőcsőben vezetve/kötegelve, MC4 csatlakozókkal; 2400 fm. Solar kábel fekete színű 4 mm2, védőcsőben vezetve/kötegelve, MC4 csatlakozókkal; 2400 fm. Villámvédelmi rendszer kiépítése, készre szereléssel. Napelemes rendszer egyenpotenciálra hozása, fő földelősínhez történő bekötésével. Érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálat, feliratozás, üzempróba. Megvalósulási tervek és átadási dokumentáció elkészítése. Előkészítő földmunka elvégzése, terület előkészítés; 9700 m2. Nyertes Ajánlattevő feladata továbbá a hálózat csatlakozási szerződéshez kapcsolódó feladatok ellátása. A részletes műszaki paramétereket és elvégzendő feladatokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog/termék megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, mivel a munka jellegéből adódóan a részekre történő bontás hátrányosan befolyásolná a munkafolyamatok szervezését. A közbeszerzés tárgya szerinti munkák és feladatok - jellegük, összetettségük, előírt műszaki paramétereik, időbeli tartamaik alapján – továbbá szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek, amelyet több ajánlattevő egyidőben nem tudna teljesíteni. A kivitelezési feladatban foglalt munkarészek kivitelezés-szervezésben és műszakilag is összefonódnak, a tervezett projekt megvalósításaként tervezett épületenergetikai fejlesztés együttes rendszerként megvalósítható. A részajánlattételi lehetőség biztosítása tehát műszaki oldalról ésszerűtlen lenne, és a garanciális jogok érvényesítése sem lenne egyértelműen meghatározható Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV): 45000000-7 Építési munkák 45300000-0 Épületszerelési munka 45310000-3 Villamos szerelési munka 45350000-5 Gépészeti szerelések - 09331000-8 Napelemek |
|  | A szerződés meghatározása |
|  | Kivitelezési szerződés |
|  | Sajátos beszerzési módszerek |
|  | Keretmegállapodás kötésére nem kerül sor. Dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására nem kerül sor. Elektronikus árlejtés alkalmazására nem kerül sor. |
|  | A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje |
|  | A kivitelezési munkákra: munkaterület átadásától számított 7 hónap. A hálózat csatlakozási szerződéshez kapcsolódó feladatok ellátása: 2017.12.31. |
|  | A teljesítés helye |
|  | 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. Hrsz.: 365/6 |
|  | Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás |
|  | Európai uniós támogatás. Címe: Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére Pályázati Felhívás kódszáma: KEHOP 5.2.11. Ajánlatkérő KEHOP-5.2.11-16-2016-00089 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelme A támogatási intenzitása: 100 %. A támogatás módja: utófinanszírozás 2. Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (10) bekezdésében hivatkozott általános szabályok ideértve a 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-t, és az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet speciális szabályai szerint történik. Felek rögzítik, hogy Ajánlatkérő a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 3. § (1) 23. pontja alapján közszféra szervezetnek minősül. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a vállalkozói díj tartalékkeretet nem tartalmaz, továbbá, hogy a megkötendő szerződés rendelkezései vonatkozásában tartalékkeret jogintézményét nem alkalmazza. 3. Nyertes Ajánlattevő a szerződésben foglalt – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 30 %-ának megfelelő összegű előlegre jogosult. 4. Ha Nyertes Ajánlattevő előleg igénybe vételi lehetőségével élt, így az általa igénybe vett előleg az első részszámlában kerül elszámolásra. 5. Felek rögzítik, hogy a 322/2015. Kormányrendelet 32. §-a szerinti feltételek teljesülnek, így Ajánlatkérő részszámlázásra biztosít lehetőséget a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben foglaltak szerint. 6. Ha Nyertes Ajánlattevő alvállalkozót [Kbt. 3.§ 2.] nem vesz igénybe a kifizetés a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint történik. Ha Nyertes Ajánlattevő alvállalkozót vesz [Kbt. 3.§ 2.] igénybe, a kifizetés során a 322/2015. Kormányrendelet 32/A. §-a irányadó. Az ÁFA megfizetése a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történik. Irányadó jogszabályok: - Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény - Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény - 368/2011 Korm. rendelet (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló tv végrehajtásáról - Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény - A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény |
|  | Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot |
|  | Ajánlatkérő nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt. |
|  | A nyertes ajánlattevő kiválasztása |
|  | A legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztása az alábbi értékelési szempontok és súlyszámok szerint. Értékelési szempont; Súlyszám. - Összesített nettó ajánlati ár (nettó Ft); 60. - Napelemekre vonatkozó jótállás időtartama a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva (hónap); 20. - Kivitelezési munkákra vonatkozó jótállás időtartama a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva (hónap); 10. - Napelemek teljesítményvesztése - a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított - első 20 évben (%); 10. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 1 pont, felső határa 10 pont. Ajánlatkérő az 1. és 4. értékelési szempontnál (az értékarányosítás módszerén belül) a fordított arányosítást alkalmazza. Ajánlatkérő a 2-3. értékelési szempontnál (az értékarányosítás módszerén belül) az egyenes arányosítást alkalmazza. Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az alábbi értékelési szempontokkal összefüggő ajánlati elemekkel kapcsolatban meghatározza az adott ajánlati elemmel kapcsolatos olyan elvárását, amelynél kedvezőtlenebb az adott megajánlás nem lehet. Amennyiben az ajánlattevő az alábbiaknál az ajánlatkérőre nézve kedvezőtlenebb megajánlást tesz, abban az esetben az ajánlata érvénytelennek minősül: 2. értékelési szempont esetén [Napelemekre vonatkozó jótállás időtartama a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva (hónap)]: 36 hónap 3. értékelési szempont esetén [Kivitelezési munkákra vonatkozó jótállás időtartama a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva (hónap)]: 12 hónap 4. értékelési szempont esetén [Napelemek teljesítményvesztése - a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított - első 20 évben]: 20 % Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az alábbi értékelési szempontokkal összefüggő ajánlati elemekkel kapcsolatban meghatározza az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, melyre az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az adható pontszám felső határával azonos számú pontszámot ad és ebben az esetben az ajánlatkérő a pontszámok meghatározását úgy végzi el, hogy a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál: 2. értékelési szempont esetén [Napelemekre vonatkozó jótállás időtartama a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva (hónap)]: 240 hónap 3. értékelési szempont esetén [Kivitelezési munkákra vonatkozó jótállás időtartama a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva (hónap)]: 36 hónap |
|  | A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok |
|  | Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bek. g)-k), m) és q) pontokban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. Megkövetelt igazolási mód: A Kbt. 114. § (2) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 17. §-a szerint az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 17.§-a alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel). Továbbá az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 17. § (2) bekezdése szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Az öntisztázás a Kbt. 64. § - ban foglaltaknak megfelelően lehetséges. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő által tett nyilatkozatoknak a jelen felhívás megküldése napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük. Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, és aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. |
|  | Az alkalmassági követelmények |
|  | 13.1. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt. 13.2. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján nem ír elő műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményt. 13.3. A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján nem ír elő szakmai tevékenység végzésére való alkalmassági követelményt. |
|  | A hiánypótlás lehetősége |
|  | Ajánlatkérő a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint biztosít lehetőséget. |
|  | Az ajánlattételi határidő, az ajánlatok felbontásának ideje |
|  | 2017. év március hónap 01. napja 11 óra 00 perc |
|  | Az ajánlat benyújtásának címe és módja |
|  | TriCSÓK Zrt. (1067 Budapest, Teréz krt. 19. III. emelet 32.) Az ajánlatokat papír alapon, munkanapokon hétfőtől csütörtökig, 8-15 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 8-14 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8 órától az ajánlattételi határidőig lehet benyújtani. |
|  | Az ajánlattétel nyelve |
|  | Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be. |
|  | Az ajánlat(ok) felbontásának helye és az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak |
|  | Az ajánlat(ok) felbontásának helye: TriCSÓK Zrt. (1067 Budapest, Teréz krt. 19. III. emelet 32.) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: A Kbt. 68. § (3) bekezdése szerint. |
|  | Az ajánlati kötöttség minimális időtartama |
|  | 60 nap. |
|  | Egyéb követelmények és információk |
|  | - A közbeszerzési eljárás során valamennyi levelezésre kérjük feltüntetni az alábbi információkat: - Jávorszky Ödön Kórház - „Napelemes rendszer kialakítása a Jávorszky Ödön Kórházban” - a dokumentumot beküldő neve, levelezési címe, faxszáma és e-mail címe A nem megfelelően címzett, vagy feliratozott dokumentumok elirányításáért az ajánlatkérőt felelősség nem terheli. - Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglaltakat. - Ajánlatkérő a Kbt. 45. § (1) bekezdése alkalmazása tekintetében munkaidőnek az alábbi időszakokat tekinti: hétfőtől csütörtökig, 10-15 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 10-14 óráig terjedő időintervallum. - A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az eredeti ajánlati példányban szereplő dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók. Az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. - Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot (az ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek). - Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésében foglaltak szerint. - Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását. - A szerződés EU-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: KEHOP-5.2.11-16-2016-00089 azonosítószámú, Napelemes rendszer kialakítása a Jávorszky Ödön Kórházban - Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó. - Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek. - Ajánlatkérő kizárja a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. - Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat/dokumentumokat az ajánlattevő, alvállalkozó, nevében aláíró személy (továbbiakban: aláíró személy) vonatkozásában csatolni kell az ajánlathoz: (i) olyan okiratot (pld. alapító okirat, alapszabály), amelyből megállapítható az aláíró személy képviseletre való jogosultsága; valamint - (ii) olyan közjegyző által készített aláírási címpéldányt vagy ügyvéd által ellenjegyzett vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot, melyből egyértelműen megállapítható az aláíró személy aláírásának mintája („az aláírás külalakjának igazolására csatolt dokumentum”). Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény hatálya alá tartozik, vagy a 2013. évi V. törvény (új Ptk.) 3:89. §-a szerinti gazdasági társaság, úgy nem kell csatolni az aláíró személy képviseletre való jogosultságát igazoló fenti (i) okiratot, mivel ez ingyenesen ellenőrizhető. Természetes személynek (ide értve az egyéni vállalkozót is) – értelemszerűen – saját személye vonatkozásában nem kell csatolni a saját személyének képviseletre való jogosultságát igazoló fenti (i) szerinti okiratot. Az (ii) pont vonatkozásában a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) hatálya alá tartozó ajánlattevő, alvállalkozó esetében az aláíró személy vonatkozásában – figyelemmel a Ctv. 9. §-ára – közjegyző által készített aláírási címpéldányt vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát kell csatolni. Amennyiben az aláíró személy meghatalmazottat állít, akkor a meghatalmazott személy(ek)nek a képviseleti jogosultságra vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, a képviseletre jogosult által aláírt meghatalmazást is szükséges csatolni. - Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell – ajánlattevő cégszerű aláírásával ellátott – részletes árajánlatot (árazott költségvetést.). - Az ajánlatkérő kéri az ajánlattevőket, hogy az eredeti, aláírt ajánlatukat teljes terjedelmében (beleértve az összes nyilatkozatukat, igazolásokat stb.) *.pdf formátumba beszkennelve, elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) is nyújtsák be az ajánlatukkal közös csomagolásban. A jelen pont szerinti elektronikus adathordozó benyújtása nem kötelező (azaz ennek elmaradása nem eredményezheti az ajánlat érvénytelenségét), az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során minden esetben a papír alapon benyújtott ajánlatot veszi figyelembe. - A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a értelmében az ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az ajánlattevő vonatkozásában nincsen folyamatban változásbejegyzési eljárás, abban az esetben erről nemleges tartalmú nyilatkozat csatolása szükséges az ajánlatba. - Tekintettel arra, hogy a jelen közbeszerzési eljárás tárgya építési beruházás, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a szerint az ajánlattevőként szerződő fél köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – építés-kivitelezésre is kiterjedő all risc típusú felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az ajánlatkérő által a közbeszerzési dokumentumokban előírt mértékű és terjedelmű (legalább 10.000.000,- Ft/kár és legalább 50.000.000 Ft/év mértékű) felelősségbiztosításra - Nyertes ajánlattevő a szerződéstervezetben foglalt szerződést biztosító mellékkötelezettségeket köteles vállalni. - Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 69. (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén köteles a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordítását benyújtani. - Az Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha az ajánlatkérő által a KEHOP-5.2.11-16-2016-00089 azonosítószámú, „Napelemes rendszer kialakítása a Jávorszky Ödön Kórházban” című pályázati döntésben rögzített támogatásra vonatkozó támogatási szerződést nem, vagy az igényeltnél kisebb összegre kötik meg. - Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bek. alapján jelen eljárásban nem alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontját. - Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Csók István Áron OO118 |
|  | Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja |
|  | 2017. év február hónap 21. napja |

- Útmutató az ajánlatok elkészítésével, benyújtásával és értékelésével kapcsolatban

- Fogalommeghatározások

Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárással kapcsolatosan az általa használt egyes fogalmakkal kapcsolatban – azok egyértelműsítése érdekében – az alábbiakat érti.

  - Lebonyolító: a jelen közbeszerzési eljárást a TriCSÓK Zrt. bonyolítja le.

A Lebonyolító jelen eljárás során használt elérhetőségi adatai:

TriCSÓK Zrt.

Levelezési cím: 1067 Budapest, Teréz krt. 19. III. emelet 32.

Telefon: +36-1-354-2760

Telefax: +36-1-354-2768

E-mail cím: kozbeszerzes@tricsok.hu

  - Kbt.: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény

  - Art.: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

  - Cégszerű aláírás: ajánlatkérő cégszerű aláírásként a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 9. §-a szerinti cégszerű aláírást fogadja el.

Azon gazdasági szereplők esetén, akik nem tartoznak a Ctv. hatálya alá, cégszerű aláírással egyenértékűnek tekintendő a gazdasági szereplő képviseletére jogosult személy olyan aláírása, amely megfelel az aláírás külalakjának igazolására csatolt dokumentumnak (l. részletesen a IX. 1) pontban, a csatolandó dokumentumok között).

Ajánlatkérő a cégszerű aláírással egyenértékűnek fogadja el az olyan személy aláírását, akit az adott dokumentum aláírására a képviseletre jogosult személy meghatalmazott.

  - Ajánlattevő általi felelős fordítás: a Kbt. 47 § (2) bekezdése szerinti, az ajánlattevő által készített vagy becsatolt, a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumokra vonatkozó fordítás.

  - Gazdasági szereplő: a Kbt. 3. § 10. pontjában meghatározott fogalom.

- Az eljárás általános szabályai

  - A közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Kbt. szabályai szerint kerül sor. Az eljárás becsült értékére tekintettel a Kbt. Harmadik része kerül alkalmazásra a Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás.

  - Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen dokumentum kiadásával ajánlatkérőnek nem célja a felhívásban, a Kbt.-ben, valamint az egyéb jogszabályokban foglalt rendelkezések megismétlése. Erre tekintettel a jelen dokumentum kizárólag a felhívással és a vonatkozó jogszabályokkal (elsősorban a Kbt.-vel) összhangban értelmezendő.

  - Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő(k) tehet(nek) ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot, azonban – ha a Kbt.-ből vagy más jogszabályokból nem következik – nincs akadálya annak, hogy valamely ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő olyan gazdasági szereplővel tegyen közös ajánlatot, amelynek ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.

  - Ajánlatot csak az az ajánlattevő nyújthat be, aki, vagy akinek az ajánlatban megnevezett alvállalkozója a jelen közbeszerzési dokumentumot elektronikusan elérte

  - Az ajánlat benyújtásával ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az ajánlattevő tudomásul vette a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban tett előírásokat, különösen, de nem kizárólagosan a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben tett előírásokat.

  - A jelen közbeszerzési dokumentum dokumentummintákat tartalmaz annak érdekében, hogy az érvényes ajánlattételt megkönnyítse az ajánlatkérő. Felhívjuk a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő nem teszi kötelezővé az általa meghatározott dokumentumminták alkalmazását, az csupán javasolt az ajánlattevőknek. Javasoljuk az ajánlattevőnek, hogy a dokumentumminták helyességét minden esetben ellenőrizzék. Amennyiben az ajánlattevő a dokumentumminta mellőzésével kívánja ajánlatát megtenni, kérjük, hogy fokozott figyelemmel járjon el az egyes dokumentumok tartalmi és formai megfelelősége érdekében. Az iratminták kitöltése és benyújtása javasolt, de az Ajánlatkérő által előírt valamennyi információt, adatot tartalmazó nyilatkozatot is elfogadja Ajánlatkérő, amennyiben az alkalmas az alkalmasság, illetve egyéb, az Ajánlatkérő, illetőleg jogszabály által előírt feltétel, körülmény fennállásának vagy hiányának megállapítására.

  - Ajánlattevő felelőssége, hogy az ajánlat érvényességéhez szükséges dokumentumokat és igazolásokat, az ajánlat érvényességének egyértelmű megállapításához szükséges tartalommal ajánlatkérő rendelkezésére bocsássa.

  - A kért információk benyújtásáért az ajánlattevő felel, nem kielégítő információk következménye az ajánlat érvénytelenné minősítése lehet.

  - Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kbt. 62. § (1) bek. i) pontja szerint az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, aki az eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a Kbt. 82.§(5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének, amennyiben

ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és

ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg. Ilyen esetekben az ajánlat érvénytelennek minősül.

  - Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.

  - Az eljárás és az ajánlattétel nyelve magyar. Ajánlatkérő kizárólag a magyar nyelvű, vagy magyar nyelvre lefordított iratokat, dokumentumokat veszi figyelembe az ajánlatok elbírálása és értékelése során. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását elfogadja, ajánlattevő nem köteles a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti – az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által készített – hiteles fordítás készíttetésére. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el.

  - A jelen közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő az általa megküldeni kívánt dokumentumokat fax vagy a Kbt. 41. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelő e-mail útján küldi meg a gazdasági szereplőknek a gyors tájékoztatás érdekében, és ezzel egyidejűleg a http://tricsok.hu/kozbeszerzes-dokumentacio oldalon elektronikus úton elérhetővé teszi.

Ajánlatkérő a fax megküldését legfeljebb háromszor kísérli meg. A megküldött dokumentum akkor is kézbesítettnek minősül, ha az ajánlatkérő a megküldés sikerességéről faxjelentést kap, vagy ha az adott e-mail kiküldésre és az elküldött üzenetek közé besorolásra került. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárás során a hagyományos postai úton küldje meg az egyes dokumentumokat a gazdasági szereplőknek, amennyiben ezt a Kbt. nem zárja ki.

  - Tájékoztatjuk az ajánlattevőket, hogy amennyiben ajánlatkérő felszólítása ellenére az ajánlattevő, az ajánlatkérő által előírt határidő lejártáig, a Kbt. 71. §-a szerinti hiánypótlást/felvilágosítást, vagy a 72. § szerinti indokolást nem adja meg, úgy az ajánlat elbírálását az eredeti, beadott ajánlat alapján végzi el.

  - A benyújtott ajánlatokat az ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az ajánlattevő megbizonyosodott a közbeszerzési dokumentumokban megadott, illetve a szerződés-tervezetből ésszerűen következő feladatokra vonatkozó szerződéses ár helyességéről és elégséges voltáról.,

  - A szerződés-tervezetet nem kell kitölteni, sem az ajánlathoz csatolni.

- A Kbt. 73. § (5) bekezdése szerinti tájékoztatás

  - A Kbt. 73. § (5) bekezdése értelmében ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73.§ (4) bekezdés szerinti azon környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.

  - A fenti előírásra tekintettel Ajánlatkérő az alábbiakban megadja azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és elérhetőségét, amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat:

Nemzetgazdasági Minisztérium (munkabiztonság)

Székhely: 1051 Budapest, József nádor tár 2-4.

Levelezési cím: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

Web: http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium

A tájékoztatással és tanácsadással kapcsolatos feladatok ellátása az alábbiak szerint történik:

A Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztálya Munkavédelmi Információs Szolgálatot (MISZ) működtet: Ingyenesen hívható zöld szám: 06-80/204-292 E-mail cím: munkaved-info@ommf.gov.hu

A megyeszékhelyeken, a helyszínen a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi Ellenőrzési Osztályai (elérhetőségeik megtalálhatóak a http://www.ommf.gov.hu/index.php honlapon az „Elérhetőségek/Munkavédelmi felügyelőségek” menüpont alatt) segítik tájékoztatással és tanácsadással a munkáltatókat és a munkavállalókat, a munkavédelmi képviselőket, továbbá az érdekképviseleteket munkavédelemmel kapcsolatos jogaik gyakorlásában, kötelezettségeik teljesítésében. Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Székhely: 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. Tel.: 06-1- 477-5700 Fax: 06-1- 477-5800 Honlap: www.munka.hu

Országos Tisztifőorvosi Hivatal (munkaegészségügy)

Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.

Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.

Tel.: 06-1/476-1100 (központi telefonszám)

E-mail cím: tisztifoorvos@oth.antsz.hu Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (bányászati munkavédelem) Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23. Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95. Tel.: 06-1/301-2900 (központi telefonszám) Ingyenesen hívható zöld szám: 06-80/204-258 E-mail cím: hivatal@mbfh.hu 2015. április 01-től a megyei kormányhivatalokba integrálódott területi bányakapitányságok elérhetősége és illetékességi területe megtalálható a www.mbfh.hu honlapon az „Elérhetőség/Korábbi bányakapitányságok” menüpont alatt.. Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (környezetvédelem) Székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/A. Levelezési cím: 1539 Budapest, Pf.:675 Ügyfélszolgálat: Zöld-pont Iroda, 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. fsz. 6. Telefon: +36 1 224 9100 E- mail cím: orszagos@zoldhatosag.hu zoldpont@oktvf.gov.hu Honlap: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu A megyeszékhelyeken, a helyszínen a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályai (elérhetőségeik megtalálhatóak a http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/teruleti-felugyelosegek.php honlapon) adnak tájékoztatást a gazdasági szereplőknek. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. Telefonszám: +36-1-412-9742 E-mail cím: info@szgyf.gov.hu Honlap: www.szgyf.gov.hu A megyeszékhelyeken a Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság megyei kirendeltségei (elérhetőségeik megtalálhatóak a www.szgyf.gov.hu honlapon) adnak tájékoztatást a gazdasági szereplőknek. Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4. Postai cím: 1357 Budapest, Pf.: 2. Telefonszám: 06-1/795-1000 Ügyfélszolgálat telefon: 06-1/795-6411 Telefax: 06-1/795-0002 Ügyfélszolgálat e-mail:lakossag@kim.gov.hu Munkavállalók védelme és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségek: Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Munkaügyi Ellenőrzési Osztály 1135 Budapest, Lehel út 43-47. Postacím: 1381 Budapest, Pf: 1265. tel: 06-1-236-3900 fax: 06-1- 236-3999 E-mail: munkaugy@pest.gov.hu

- a jelen közbeszerzési dokumentumok tartalma

Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a jelen dokumentumok részét képezi – az ajánlattételi felhívás, az ÚTMUTATÓ, a SZERZŐDÉS TERVEZET, valamint a NYILATKOZATMINTÁKON kívül – az ajánlatkérő által elkészített MŰSZAKI LEÍRÁS és ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS (RÉSZLETES ÁRAJÁNLAT).

- Az ajánlat módosítása

  - Az ajánlattevő az ajánlatához az ajánlattételi határidő lejártától van kötve.

  - Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat — tekintettel a Kbt. 46. § (2) bekezdésére — sem részekben, sem egészében nem tudja visszaszolgáltatni.

  - Amennyiben ajánlattevő ajánlattételi határidő lejárta után módosítja, vagy visszavonja az ajánlatát, az az ajánlati kötöttség megsértésének tekintendő, melynek következménye az ajánlat Kbt. 73. § (6) a) pont szerinti érvénytelenné nyilvánítása.

- A kiegészítő tájékoztatás

  - A tájékoztatást igénylő gazdasági szereplő a Lebonyolítónak a felhívásban megadott elérhetőségére közvetlenül benyújtott vagy postai kézbesítéssel küldött levélben vagy telefaxon (vagy a Kbt. 41. § (4) bekezdésének megfelelő elektronikus úton) fordulhat kiegészítő tájékoztatásért az ajánlatkérőhöz, aki az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben adja meg a válaszokat.

  - A kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmüket a fentiekben meghatározottak mellett – a könnyebb feldolgozhatóság érdekében – kérjük szerkeszthető, „*.doc” formátumban is megküldeni a Lebonyolítónak a jelen dokumentum I.1) pontjában megjelölt e-mail címére. Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. szabályozása értelmében a Lebonyolító alkalmazottai nem jogosultak az eljárással kapcsolatosan szóban (pl. személyesen, vagy telefon útján) felvilágosítást adni, erre tekintettel az ilyen módon érkező megkeresésre a Lebonyolító a válaszadást megtagadja.

  - Ajánlatkérő a műszaki leírást és a szerződéses feltételeket érintő esetleges ajánlattevői módosítási javaslatokat a kiegészítő tájékoztatás kérése során nem vár. Kérjük a gazdasági szereplőket, hogy kizárólag a Kbt. 56. §-ának megfelelő tartalommal, a megfelelő ajánlattétel érdekében tegyék fel kérdéseiket. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a Kbt. 56. §-a alapján az ajánlatkérőnek nincsen felhatalmazása a Kbt. egyes rendelkezéseivel kapcsolatosan értelmező tájékoztatást adni. A Kbt., valamint a közbeszerzésekkel összefüggő egyéb jogszabályok értelmezésével kapcsolatban elsősorban az Igazságügyi Minisztérium, valamint a Közbeszerzési Hatóság adhat felvilágosítást.

  - A postai küldemények elirányításából, elvesztéséből eredő összes kockázat a gazdasági szereplőt terheli.

  - A Lebonyolító – a gazdasági szereplők egyidejű értesítése mellett – írásban (fax, e-mail útján) válaszol a kérdésekre, és a tájékoztatás teljes tartalmát a gazdasági szereplők számára hozzáférhetővé teszi a Lebonyolító címén. A kiegészítő tájékoztatás – előzetes telefonos időpont egyeztetése alapján – teljes terjedelemben megtekinthető a Lebonyolító címén.

  - A gazdasági szereplő által feltett kérdések, és az ajánlatkérő által kézbesített kiegészítő tájékoztatások a közbeszerzési dokumentumok részeivé válnak.

  - A közbeszerzési eljárás során valamennyi levelezésre kérjük feltüntetni az alábbi információkat:

- Jávorszky Ödön Kórház

- „Napelemes rendszer kialakítása a Jávorszky Ödön Kórházban”

- a dokumentumot beküldő neve és levelezési címe, faxszáma és e-mail címe

- Az ajánlattétellel kapcsolatos költségek

  - Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlattevő által kidolgozott ajánlatért ellenérték nem igényelhető.

  - Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem tudja visszaszolgáltatni sem egészében, sem részeiben, az ajánlatot Ajánlatkérőnek a Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint öt évig meg kell őriznie.

- Közös ajánlattétel

  - Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek, így különösen:

- a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni;

- a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését;

- a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek;

- az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.

  - Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét, hogy kizárólag a képviselő ajánlattevő részére küldi meg a Kbt. által előírt és egyéb értesítéseket, tájékoztatásokat, felhívásokat. A közös ajánlattevők felelőssége, hogy az egymás közötti kommunikációt megfelelően rendezzék. A képviselő ajánlattevő részére kézbesített dokumentumok, valamennyi közös ajánlattevő részére kézbesítettnek tekintendők. A megfelelő kézbesítés érdekében az ajánlatban meg kell adni a képviselő ajánlattevő kapcsolattartásra megjelölt elérhetőségeit.

  - Felhívjuk a tisztelt közös ajánlattevők figyelmét, hogy az egyes nyilatkozatok megtételénél különös figyelmet fordítsanak arra, hogy a nyilatkozatok – amennyiben az szükséges – valamennyi közös ajánlattevőre kiterjedjenek. Úgyszintén fokozott figyelemmel járjanak el a kizáró okokra, az alkalmassági feltételekre vonatkozó és egyéb igazolások csatolásakor.

- Az ajánlatot alkotó dokumentumok

  - Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy az ajánlatokhoz a következő dokumentumokat, igazolásokat, nyilatkozatokat kell – lehetőleg az alábbi sorrendben – csatolni:

| - Sor-szám | - Megnevezés |
| --- | --- |
|  | A Kbt. 66 § (5) bekezdésének megfelelő felolvasólap, ami tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot (az ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek. Lehetőleg a fedőlapot követően csatolják az ajánlatba! 1/A. számú melléklet |
|  | Az ajánlatban az alábbi adatokat kell megadni az ajánlattevőről: - Nyilvántartó cégbíróság neve, - Cégjegyzékszám, - Belföldi adószám, - Pénzforgalmi jelzőszám, - Képviselő neve, - Kapcsolattartó személy neve, - Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma, - Kapcsolattartó személy faxszáma, - Kapcsolattartó személy e-mail címe. Közös ajánlattétel esetén a képviselő ajánlattevő kapcsolattartásra megjelölt adatait kell megadni! 1/B. számú melléklet |
|  | A Kbt. 66. § (2) bekezdésében előírt, úgynevezett ajánlati nyilatkozat. Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 134 § (5) bekezdésében foglaltak szerint. Az ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő nyilatkozzon arról, hogy az ajánlatában csatolt összes aláírt dokumentumot, igazolást (pl. referenciaigazolások, pénzintézeti nyilatkozatok stb.) az adott dokumentum, igazolás aláírására jogosult személy írta-e alá. 2/A. számú melléklet |
|  | A Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat. Közös ajánlattevők esetén valamennyi közös ajánlattevőre is egyértelműen ki kell terjednie a nyilatkozat(ok)nak. 2/B. számú melléklet |
|  | Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni, ezt a dokumentumot az összes közös ajánlattevőnek alá kell írnia. 3. számú melléklet |
| - Kizáró okok fenn nem állásának igazolása: |  |
|  | A Kbt. 114. § (2) bekezdés és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a szerint az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Továbbá az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 17.§-a alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel). A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő által tett nyilatkozatoknak a jelen felhívás megküldése napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük. Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik; és aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. 4/A és /B. számú melléklet |
| Egyéb dokumentumok: |  |
|  | Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat/dokumentumokat az ajánlattevő, alvállalkozó nevében aláíró személy (továbbiakban: aláíró személy) vonatkozásában csatolni kell az ajánlathoz: (i) olyan okiratot (pld. alapító okirat, alapszabály), amelyből megállapítható az aláíró személy képviseletre való jogosultsága; valamint (ii) olyan közjegyző által készített aláírási címpéldányt vagy ügyvéd által ellenjegyzett vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot, melyből egyértelműen megállapítható az aláíró személy aláírásának mintája („az aláírás külalakjának igazolására csatolt dokumentum”). Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény hatálya alá tartozik, vagy a 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:89. §-a szerinti gazdasági társaság, úgy nem kell csatolni az aláíró személy képviseletre való jogosultságát igazoló fenti (i) okiratot, mivel ez ingyenesen ellenőrizhető. Természetes személynek (ide értve az egyéni vállalkozót is) – értelemszerűen – saját személye vonatkozásában nem kell csatolni a saját személyének képviseletre való jogosultságát igazoló fenti (i) szerinti okiratot. Az (ii) pont vonatkozásában a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (továbbiakban: Ctv.) hatálya alá tartozó ajánlattevő, alvállalkozó esetében az aláíró személy vonatkozásában – figyelemmel a Ctv. 9. §-ára – közjegyző által készített aláírási címpéldányt vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát kell csatolni. Amennyiben az aláíró személy meghatalmazottat állít, akkor a meghatalmazott személy(ek)nek a képviseleti jogosultságra vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, a képviseletre jogosult által aláírt meghatalmazást is szükséges csatolni. |
|  | A Kbt. 25. § szerinti nyilatkozat. Közös ajánlattevők esetén valamennyi közös ajánlattevőnek külön-külön kell ezen nyilatkozatot megtennie. 5. számú melléklet |
|  | Részletes árajánlat. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az árazatlan tételes költségvetés táblázaton belül tilos az egyes sorokat összevonni, valamint tilos az egyes tételekhez tartozó mennyiségeket megváltoztatni, vagy a mennyiség egységét megváltoztatni. Valamennyi költségvetési sort be kell árazni. A részletes árajánlatot ajánlattevő cégszerű aláírásával kell ellátni. 6. számú melléklet |
|  | A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a értelmében az ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az ajánlattevő vonatkozásában nincsen folyamatban változásbejegyzési eljárás, abban az esetben erről nemleges tartalmú nyilatkozat csatolása szükséges az ajánlatba. 7. számú melléklet |
|  | Egyenértékűség igazolására benyújtott dokumentumok (adott esetben): A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog/termék megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell. |
|  | A Napelemek teljesítményvesztésének igazolása - a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított - első 20 évben (%) A Napelemek teljesítményvesztése - a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított - első 20 évben (%) értékelési szempontra tett ajánlattevői vállalás alátámasztására gyártói dokumentáció a közbeszerzési dokumentumok XV. fejezet 4) pontja 4. alpontja szerint |
|  | Nyilatkozat a megajánlott napelemek gyártójára, típusára vonatkozóan: Ajánlattevőnek az ajánlatban csatolni kell a megajánlott napelemek gyártójára, típusára vonatkozó nyilatkozatot. 8. számú melléklet |

  - Figyelemmel a Kbt. 41. § (1) bekezdésében foglaltakra, az ajánlatban szereplő nyilatkozatok aláírás nélkül joghatás kiváltására nem alkalmasak, így az ajánlatot a szükséges helyeken – pl. ajánlattevő, alvállalkozó nyilatkozatai, a Felolvasólap – cégszerűen aláírva (vagy cégszerű aláírásra jogosult által meghatalmazott személy(ek) aláírásával ellátva) kell benyújtani.

  - Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy Magyarországon az alábbi elnevezésű és illetékességi területű cégbíróságok tartják nyilván a gazdasági társaságokat, tehát ajánlatkérő csak az alábbi listán szereplő cégbíróság megnevezését fogadja el az ajánlatban:

| Fővárosi Törvényszék Cégbírósága | (Budapest) |
| --- | --- |
| Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága | (Bács-Kiskun megye) |
| Pécsi Törvényszék Cégbírósága | (Baranya megye) |
| Gyulai Törvényszék Cégbírósága | (Békés megye) |
| Miskolci Törvényszék Cégbírósága | (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) |
| Szegedi Törvényszék Cégbírósága | (Csongrád megye) |
| Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága | (Fejér megye) |
| Győri Törvényszék Cégbírósága | (Győr-Moson-Sopron megye) |
| Debreceni Törvényszék Cégbírósága | (Hajdú-Bihar megye) |
| Egri Törvényszék Cégbírósága | (Heves megye) |
| Szolnoki Törvényszék Cégbírósága | (Jász-Nagykun-Szolnok megye) |
| Tatabányai Törvényszék Cégbírósága | (Komárom-Esztergom megye) |
| Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága | (Nógrád megye) |
| Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága | (Pest megye) |
| Kaposvári Törvényszék Cégbírósága | (Somogy megye) |
| Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága | (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) |
| Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága | (Tolna megye) |
| Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága | (Vas megye) |
| Veszprémi Törvényszék Cégbírósága | (Veszprém megye) |
| Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága | (Zala megye) |

- Az ajánlat példányaival kapcsolatos formai előírások

  - Az ajánlatot egy papír alapú eredeti példányban kell benyújtani. Ha az ajánlattevő több papír alapú példányban nyújtja be az ajánlatát, és az ajánlatok közül az eredeti példány nincs megjelölve, ajánlatkérő egy tetszőleges példányt kiválaszt, és azt tekinti eredetinek. Amennyiben az ajánlat eredeti és másolati példánya között bármilyen ellentmondás, vagy eltérés van, úgy ajánlatkérő az elbírálás során az eredetiként megjelölt vagy kiválasztott ajánlati példányt tekinti irányadónak.

  - Követelmény továbbá az ajánlat bekötése, összefűzése vagy összetűzése.

  - Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az ajánlattevő által tett hibakiigazításokat. Az ilyen kiigazításokat az ajánlatot aláíró személy(ek)nek, vagy az arra meghatalmazott személy(ek)nek a kézjegyükkel kell ellátnia/ellátniuk a közbeiktatás, törlés vagy átírás dátumának feltüntetésével. Nem minősül hibakiigazításnak a nyilatkozatminták nem releváns részeinek (pl. ajánlattevőre nem vonatkozó részek lábjegyzetnek megfelelő) törlése.

  - A közbeszerződési dokumentum mellékleteként kiadott részletes árajánlat című dokumentumot papíralapon és elektronikusan *.xls-formátumba konvertálva, nem újraírható optikai adathordozón (CD, vagy DVD lemezen) is be kell nyújtani. A papíralapú és az elektronikus változat közti esetleges ellentmondás esetén ajánlatkérő a papíralapú változatot tekinti irányadónak. A CD, vagy DVD lemezt az ajánlat példányaival közös csomagolásban kell benyújtani. A papír alapon benyújtott részletes árajánlatot cégszerűen alá kell írnia az ajánlattevőnek.

- Az ajánlat csomagolásával kapcsolatos formai előírások

  - A nem megfelelően címzett, vagy feliratozott ajánlatok elirányításáért, vagy idő előtti felbontásáért ajánlatkérőt felelősség nem terheli.

  - A kért példányszámú ajánlatot együttesen, egy közös borítékba, csomagba, vagy dobozba kell becsomagolni. A csomagolásnak át nem látszónak, roncsolás mentesen nem bonthatónak és sértetlennek kell lennie és meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:

    - biztosítja, hogy az ajánlat egyes példányai együtt maradjanak,

    - a csomagoláson fel kell tüntetni az alábbiakat:

    - Az ajánlattevő nevét és székhelyét,

    - Jávorszky Ödön Kórház - „Napelemes rendszer kialakítása a Jávorszky Ödön Kórházban”

    - Az „Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!” feliratot

- Az ajánlatok benyújtása

  - Az ajánlatok benyújtása személyesen és postai úton történhet, az alábbi címre:

TriCSÓK Zrt.

1067 Budapest, Teréz krt. 19. III. em. 32.

Az ajánlatokat személyesen munkanapokon hétfőtől csütörtökig, 8-15 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 8-14 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8 órától az ajánlattételi határidőig lehet benyújtani.

  - Ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvétele az ajánlattételi határidő lejártáig, a bontás megkezdéséig megtörténik. A postai küldemények elirányításából, elvesztéséből eredő összes kockázat az ajánlattevőt terheli. Az ajánlattevő felelőssége, hogy ajánlata megfelelő csomagolásban, formában és időben kerüljön benyújtásra. Ajánlatkérő csak az előírt határidőig a megjelölt helyre leadott ajánlatokat tudja értékelni.

  - Az ajánlatok személyesen történő leadásakor az ajánlatot átadó személy köteles aláírásával az átvételi elismervényt ellátni.

  - Az ajánlatok benyújtásakor az ajánlatok átadásához szükséges időtartamot is vegyék figyelembe az ajánlattevők. A határidőn túl érkezett ajánlatok a Kbt. értelmében érvénytelenek, amely ajánlatok azonban a Kbt. 46. § (2) bekezdése szerinti iratnak minősülnek. Ezért ajánlatkérő a késve benyújtott ajánlatokat köteles megőrizni, azok visszaszolgáltatására sem részekben, sem egészében nem kerülhet sor.

- Bontási eljárás rövid bemutatása

  - Az ajánlattevők a bontás időpontjáról külön értesítést nem kapnak, arra a felhívásban foglaltak az irányadók. A bontáson megjelent ajánlattevők képviselői részvételük igazolására egy jelenléti ívet írnak alá.

  - Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.

  - Az ajánlatok felbontásakor az ajánlatkérő ismerteti az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek.

  - Az ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes ajánlattevőnek.

- Irányadó idő

A közbeszerzési dokumentumokban meghatározott valamennyi időpont közép-európai (helyi) idő szerint értendő.

- Az ajánlatok értékelése

  - Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja szerint [Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont] bírálja el. Ennek értékelési szempontjai és a hozzájuk tartozó súlyszámok az alábbiak:

| Értékelési szempont | Súlyszám |
| --- | --- |
| - Összesített nettó ajánlati ár (nettó Ft) | 60 |
| - Napelemekre vonatkozó jótállás időtartama a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva (hónap) | 20 |
| - Kivitelezési munkákra vonatkozó jótállás időtartama a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva (hónap) | 10 |
| - Napelemek teljesítményvesztése - a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított - első 20 évben (%) | 10 |

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 1 pont, felső határa 10 pont, valamennyi értékelési szempont esetében.

  - A pontszámok kiosztásának módszere az 1. számú értékelési szempont tekintetében:

Ajánlatkérő az alábbi értékelési szempontnál (az értékarányosítás módszerén belül) a fordított arányosítást alkalmazza:

- Összesített nettó ajánlati ár (nettó Ft) 4. Napelemek teljesítményvesztése - a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított - első 20 évben (%)

A legjobb, azaz a legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P max) kapja. A többi ajánlat pontszáma a fordított arányosítás képletével, kerülnek meghatározásra, melynek képlete az alábbi:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa (10 pont) P min: a pontskála alsó határa (1 pont) A legjobb: a legelőnyösebb (legalacsonyabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

A fenti képlettel meghatározott pontszámok két tizedes jegyre kerekítve kerülnek kiszámításra. A továbbiakban ajánlatkérő az eljárás nyertesét, valamint (döntésétől függően) a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevőt a Kbt. 77. § (2) bekezdésének alkalmazásával határozza meg.

  - A pontszámok kiosztásának módszere a 2-3. számú értékelési szempontok tekintetében:

Ajánlatkérő az alábbi értékelési szempontoknál (az értékarányosítás módszerén belül) az egyenes arányosítást alkalmazza:

- Napelemekre vonatkozó jótállás időtartama a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva (hónap)

- Kivitelezési munkákra vonatkozó jótállás időtartama a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva (hónap)

A legjobb, azaz a legmagasabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P max) kapja. A többi ajánlat pontszáma az egyenes arányosítás képletével, kerülnek meghatározásra, melynek képlete az alábbi:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa (10 pont) P min: a pontskála alsó határa (1pont) A legjobb: a legelőnyösebb (legmagasabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

A fenti képlettel meghatározott pontszámok két tizedes jegyre kerekítve kerülnek kiszámításra. A továbbiakban ajánlatkérő az eljárás nyertesét, valamint (döntésétől függően) a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevőt a Kbt. 77. § (2) bekezdésének alkalmazásával határozza meg.

Az 1-3. pont szerinti képletekkel meghatározott pontszámok két tizedes jegyre kerekítve kerülnek kiszámításra. A továbbiakban Ajánlatkérő az eljárás nyertesét a Kbt. 77. § (2) bekezdésének alkalmazásával határozza meg.

A továbbiakban ajánlatkérő az eljárás nyertesét, valamint (döntésétől függően) a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevőt a Kbt. 77. § (2) bekezdésének alkalmazásával határozza meg.

4)Az egyes értékelési szempontokkal kapcsolatos előírások:

1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó Ft)

A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében az ajánlatkérő a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot az előírt, vagy az azzal egyenértékű termékre lehet tenni, Ajánlatkérő az egyenértékűséget az általa a műszaki leírásban és/vagy részletes árajánlatban meghatározott paraméterek tekintetében vizsgálja.

Ezen értékelési szempont esetén az összehasonlítás alapját az ajánlattevő által megajánlott összesített nettó ajánlati árnak a mértéke képezi.

Az ajánlattevőnek részletes árajánlatot kell tennie a részletes árajánlat (az árazatlan költségvetési kiírás(ok)) kitöltésével, melyet a közbeszerzési dokumentum tartalmaz.

Az egységárakat magyar forintban kell megadni.

A tételekhez tartozó egyes nettó egységárakat fel kell szorozni az adott tételekhez tartozó mennyiséggel, majd összesíteni kell.) A Felolvasólap  (1/A. számú melléklet) „Összesített nettó ajánlati ár” rovatában a részletes árajánlat „Fedlap” munkalapján lévő „2.1 ÁFA vetítési alap” sorban szereplő cella értékét kell feltüntetni.

Az ajánlati árnak minden, a szerződésszerű teljesítés érdekében, valamint a Műszaki leírásban foglaltak szerint felmerülő költséget magában kell foglalnia. Az ajánlati árat magyar forintban (HUF), nettó értékben, pozitív számokban kell megadni.

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell az összes felmerülő adót, közterhet, illetéket stb. kivéve az ÁFA összegét.

2. Napelemekre vonatkozó jótállás időtartama a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva (hónap)

Ezen értékelési szempont esetén az összehasonlítás alapját az ajánlattevő által megajánlott. a teljesítés során telepített napelemekre vonatkozó jótállás idejének a mértéke képezi. A jótállás idejét a Kbt. 66. § (5) bekezdésének megfelelő Felolvasólapon (1/A. számú melléklet) kell megadni. A jótállás idejét a sikeres átadás átvétel lezárásának időpontjától számítottan) (egy egységes értékként) egész hónapokban kell megadni.

3. Kivitelezési munkákra vonatkozó jótállás időtartama a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva (hónap)

Ezen értékelési szempont esetén az összehasonlítás alapját az ajánlattevő által megajánlott kivitelezési munkákra vonatkozó jótállás idejének a mértéke képezi. A jótállás idejét a Kbt. 66. § (5) bekezdésének megfelelő Felolvasólapon (1/A. számú melléklet) kell megadni. A jótállás idejét a sikeres  átadás átvétel lezárásának időpontjától számítottan) (egy egységes értékként) egész hónapokban kell megadni

4. Napelemek teljesítményvesztése - a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított - első 20 évben (%)Ezen értékelési szempont esetén az összehasonlítás alapját az ajánlattevő által megajánlott,a teljesítés során telepített napelemekre vonatkozó teljesítményvesztés mértéke képezi. Az ajánlatban meg kell adni az ajánlattevő által megajánlott napelemek gyártóját és típusát.

A teljesítményvesztés mértékét a Kbt. 66. § (5) bekezdésének megfelelő Felolvasólapon (1/A. számú melléklet) kell megadni. A teljesítményvesztés mértékét a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítottan, az első 20 évre vonatkozóan (egy egységes értékként) %-ban kell megadni.

Ezen értékelési szempontra tett ajánlattevői vállalás alátámasztására csatolni kell az ajánlattevő által a teljesítés során telepíteni kívánt napelemek gyártói katalógusát, vagy a gyártó által hitelesített termékismertetőjét, vagy a napelemek gyártójának honlapjáról kinyomtatott releváns információkat, vagy a napelemekre vonatkozó egyéb gyártói dokumentációt (továbbiakban: gyártói dokumentáció).

Az ajánlathoz elegendő a gyártói dokumentáció azon részét (kivonatát) csatolni, amely igazolja az értékelési szempontra tett ajánlattevői megajánlás megalapozottságát.

6).További előírások a Kbt. 77. § (1) bekezdésére:

Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az alábbi értékelési szempontokkal összefüggő ajánlati elemekkel kapcsolatban meghatározza az adott ajánlati elemmel kapcsolatos olyan elvárását, amelynél kedvezőtlenebb az adott megajánlás nem lehet. Amennyiben az ajánlattevő az alábbiaknál az ajánlatkérőre nézve kedvezőtlenebb megajánlást tesz, abban az esetben az ajánlata érvénytelennek minősül:

2. értékelési szempont esetén [Napelemekre vonatkozó jótállás időtartama a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva (hónap)]: 36 hónap

3. értékelési szempont esetén [Kivitelezési munkákra vonatkozó jótállás időtartama a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva (hónap)]: 12 hónap

4. értékelési szempont esetén [Napelemek teljesítményvesztése - a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított - első 20 évben]: 20 %

Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az alábbi értékelési szempontokkal összefüggő ajánlati elemekkel kapcsolatban meghatározza az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, melyre az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az adható pontszám felső határával azonos számú pontszámot ad és ebben az esetben az ajánlatkérő a pontszámok meghatározását úgy végzi el, hogy a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál:

2. értékelési szempont esetén [Napelemekre vonatkozó jótállás időtartama a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva (hónap)]: 240 hónap

3. értékelési szempont esetén [Kivitelezési munkákra vonatkozó jótállás időtartama a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva (hónap)]: 36 hónap

Mindenféle, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal ellentétes, vagy azoknak nem megfelelő, értékelési részszemponttal, vagy a szerződés teljesítésével kapcsolatos ajánlattevői kikötés (különösen, de nem kizárólagosan az ajánlati ár milyen valuta árfolyam mellett érvényes, vagy az ajánlat a felhívástól eltérően meddig érvényes, a jótállás terjedelmének eltérő korlátozása) az ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga után.

- A szerződéskötés módja

A Lebonyolító az eljárás nyertesével az összegezés megküldését követően felveszi a kapcsolatot a szerződéskötéshez szükséges további teendők és információk megadása érdekében.

- MŰSZAKI LEÍRÁS

Műszaki Leírás

Fotovoltaikus rendszer

Tartalomjegyzék

- A napelemes Rendszer leírása

  - Előzmény a jelenlegi villamos kialakítás ismertetése

  - A kialakítandó napelemes rendszer

- Installáció

- Leválasztás, tűzvédelmi lekapcsolás

- Villámvédelmi hálózat

- Érintésvédelem

- Munkavédelem

- Környezetvédelem

- Tűzvédelem

# A napelemes rendszer leírása

## Előzmény és jelenlegi villamos kialakítás ismertetése

Jávorszky Ödön Kórház, napelemes (villamosenergia-termelő) rendszert kíván létesíteni a tulajdonában lévő területen:

Cím: 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. Hrsz.: 365/6

Megközelítés: A zöldfelület, ahol a kiserőművet elhelyezzük, a Kórház belső útjain megközelíthető.

Átnézeti helyszínrajz:

A telepítendő rendszer mérete 405,60 kWp, és a csatlakozási módja alapján kiserőműnek minősül.

A villamos energiáról szóló törvény (2007. évi LXXXVI. törvény) 74. §-a alapján a 0,5 MW-nál kisebb névleges teljesítményű erőművek nem kell a Magyar Energia Hivataltól kapott engedéllyel rendelkezni. A terület kiszolgáló épülete az ELMŰ Hálózati Kft. közcélú villamos hálózatára kapcsolódik, és minden elektromos áram igényét a közcélú hálózatról fedezi.

## A kialakítandó napelemes rendszer

A megvalósítási helyszínen földre telepített napelemes rendszer lesz kiépítve.

A területre 24 napelem modulból álló blokkok kerülnek elhelyezésre. A blokkok egyedi gyártású, cölöpözött alapra elhelyezett acél tartószerkezetekből állnak.

A napelemek a tartószerkezet „Z” szelemenjeihez lesznek rögzítve.

Napelemek tájolása: 0°

Napelemek dőlésszöge: 22°

Árnyékolás: A telepítés során figyelembe vettük a területet szegélyező fák árnyékvetését. A telepítés előtt néhány fa kivágása szükséges.

A kiépítendő napelemes rendszer csúcsteljesítménye: 1560 x 260 Wp = 405,6 kWp

Inverterek:

13 db Fronius Eco 27.0-3-S (AC output: 27000 W | 39A/fázis)

STRING-ek száma egy inverteren: 5 db

Napelemek száma STRING-enként: 24 db

Napelemek száma az inverteren: 5 x 24 = 120 db

Napelemek száma összesen: 65 x 24 = 1560 db

A csatlakozási ponton rendelkezésre álló teljesítmény: 867 kVA

Megjegyzés: Nem szükséges a rendelkezésre álló villamos teljesítmény bővítése!

Napelemekre vonatkozó feltételek:

- minimum 36 hónap jótállás (ezen feltétel értékelési részszempontként került meghatározásra)

- 20 év minimum 80%-os teljesítmény garancia (ezen feltétel értékelési részszempontként került meghatározásra)

- 260 Wp-es polykristályos napelem

Inverterre vonatkozó feltétel:

- 5 év gyártói garancia

- rendelkezzen TÜV MEEI minősítéssel

- Hálózati Engedélyes Kft. által elfogadott típus legyen

A modulokat egymással - a rajtuk található patch kábelekkel MC4-es gyorscsatlakozókon keresztül- kell összekötni. A string első és utolsó modulját gyorscsatlakozóval ellátott UV álló kettős szigetelésű szolár kábel segítségével kötjük a tartószerkezeten elhelyezett inverter megfelelő bemenetébe. Az inverterek egy közös kapcsolószekrényre dolgoznak rá. Itt történik az inverterek AC oldali összekötése. Ezt követően kapcsoljuk rá a villamos elosztóra.

Az inverterek kijelzőjén nyomon követhető a megtermelt villamos energia mennyisége.

Figyelem! Fokozott áramütés veszély! Az inverterek lekapcsolását követően a napelem inverterekhez érkező DC kábelek és minden az inverter előtti rész feszültség alatt marad! Ezeket megérinteni még kikapcsolt állapotában is szigorúan tilos! Ott napsugárzástól függően 1000 V DC feszültség van jelen! Minden ilyen kábelt teljesen el kell szigetelni a meglévő és újonnan megépített villamos hálózattól! Biztosítani kell, hogy feszültség alatti részekhez csak kioktatott személy nyúlhasson (Kulccsal zárható kivitel).

Napelemek elhelyezése területen:

A kiosztási terv elkészítésekor fontos szerepet játszott az árnyékmentesség az esztétika, a villámvédelmi szabályok, előírások betarthatóságához szükséges védőtávolságok.

DC nyomvonal: A DC kábeleket UV álló fekete műanyag gyorskötözővel rögzítjük a tartószerkezetre a napelemek alatt polaritás szerint elkülönítve. A nyomvonal kialakításának szempontjai a lehető legrövidebb út lehetőség szerint egyenes szakaszokból kiépítve a műszaki leírás 8. pontjában (Tűzvédelem (kivitelezésre vonatkozó)) foglaltak betartása mellett!

Inverterek elhelyezése:

Az inverter helyének kiválasztásakor betartandó fő kritériumok:

- környezeti hőmérséklet -20 C° / 55 C° között legyen

- relatív páratartalom 0 - 95 %

- az inverter két oldalánál a hűtőlevegő nyílások 200 mm-es tartományon belül ne legyenek más tárgyak elhelyezve

- az egyes inverter egységek között 300 mm-es oldaltávolságot kell betartani

Külső téri elhelyezéskor figyelembe kell venni a következőket:

- Az inverter védettségének köszönhetően (IP 66) nem érzékeny a fröccsenő vízre, bármelyik irányból is éri, viszont nem ajánlott közvetlen időjárási hatásoknak kitenni

- a kijelző védelme érdekében nem szabad közvetlen napsugárzásnak kitenni, emiatt célszerű védett helyre szerelni, ebben az esetben a napelemek alá

- nem szabad elhelyezni ammóniák, maró hatású gőzök, savak vagy sók hatásának kitett helyekre

# Installáció

A modulok csatlakozását a modulokon található gyárilag elhelyezett PATCH kábelekre erősített gyorscsatlakozók segítségével valósíthatóak meg. A lengő kábeleket a modulhoz kell UV álló kötőelemekkel rögzíteni, esetleges szélhatások által okozott mechanikai sérülések elkerülése érdekében. A modulsorok és a csatlakozódobozok összekötésére használt kábelek a lehető legrövidebb úton kell fektetni.

Minden kültéren elhelyezett csatlakozó dobozt, készüléket kötést olyan anyagból kell kivitelezni, ami ellenáll a napsugárzásnak és esőnek, IP65 szabvány szerint por és vízálló. Az elosztóknak el kell viselniük a beépítési helyen fellépő maximális zárlati áramot és ennek megfelelő zárlati megszakító képességű készülékeket kell alkalmazni.

Minden kábelt, szerelvényt és az áramkört műanyag azonosító felirati táblával kell ellátni! A DC kábeleket elszigetelten kell vinni más rendszerektől!

Az elosztók elhelyezésénél biztosítani kell a megfelelő mechanikai védelmet és az előírt kezelési távolságokat.

# Leválasztás, Tűzvédelmi lekapcsolás

Az inverterek karbantartásának biztosítására, azt leválasztó eszközökkel kell ellátni. Az egyenáramú oldalon csak akkor lehet munkát végezni, ha a DC kábelek az inverterből ki vannak kötve és a megfelelő módon le vannak szigetelve.

A tűzvédelmi főkapcsoló lekapcsolásával egyidejűleg a napelemes rendszer egyenáramú oldalára szerelt mágneskapcsolónak, mely a napelem-mezőhöz legközelebb lett elhelyezve.

Modulok feszültségmentesítése csak azokat érő napsugárzás gátlásával lehetséges. Nem elégséges 1 db napelem modul letakarása, feszültségmentesítéshez az összes PV-panel letakarása szükséges.

# Villámvédelmi Hálózat

A területen elhelyezett napelemeket villámcsapás ellen védeni kell. A villámvédelemnek meg kell felelnie az MSZ EN 62305 szabványban foglaltaknak. Ez az idevonatkozó szabvány szerinti felfogó vezetékek, levezetők és földelések rendszerét jelenti. Jelen műszaki dokumentációnak nem része a villámvédelmi kockázatelemzés és villámvédelmi terv.

A villámvédelem esetleges szükségességét szakemberek által készített nyilatkozatok és tervek alapján kell eldönteni. A villámvédelmi kockázatelemzés, villámvédelmi terv készítése és villámvédelem kialakítása nem képezi szerves részét a projektnek, elkészítésük a beruházó feladata és felelőssége. Az esetlegesen kiépített villámvédelembe be kell kötni a fém tartószerkezetet, az EPH csomópontba történő bekötésen felül is.

# Érintésvédelem

Érintésvédelmi rendszer kialakítása: TN(-S)

A területen az MSZ 2364, MSZ EN 50310 és az MSZ HD 60364-5-54 előírásai alapján EPH hálózatot kell kialakítani.

A fő EPH csomópont a kapcsolótérben kerül kialakításra. Ide kerülnek bekötésre a kapcsolótért EPH csatlakozásai.

Tilos az EPH-ba bekötni:

- a területen lévő épülethez csatlakozó fémes csővezetékeknek, ill. fémszerkezeteknek azokat a részeit, melyek szándékos módon el vannak szigetelve az épület belső csővezetékeitől és egyéb fémszerkezeteitől;

- azokat a segédeszköz nélkül el nem érhető fémszerkezeteket, amelyek szándékosan el vannak szigetelve környezetüktől és a földpotenciáltól;

- A területen lévő épületet elhagyó, ill. oda csatlakozó gyengeáramú kábelek és árnyékolt vezetékek fémköpenyeit, kivéve, ha ezek üzemeltetője az összekötéshez hozzájárul.

A napelemek EPH csatlakozásait, az egymás mellett elhelyezkedő PV-panelek elektromosan nem összefüggő fém felületére erősített folytonos, 6 mm2, "Z+S" vezetékkel kell összekötni és mindkét végén lekötni a fém tartószerkezethez. A PV-panel csoport végein az EPH síneket keresztbe is össze kell kötni, 16 mm2, "Z+S" vezetékkel. Az EPH gerincvezetőt össze kell kötni a kapcsolóház EPH sínjével. Az EPH hálózatot nem szabad összekötni a villámvédelmi földelőkkel.

# Munkavédelem

A tervezés során, a létesítményekkel kapcsolatos, ill. azokra vonatkozó hatályos jogszabályokat, az országos és szakági szabványok előírásait, valamint az érvényben lévő műszaki irányelvek ajánlásait figyelembe vették.

A terv nem tartalmaz balesetmentes technológiákat.

A kivitelezés során előforduló legnagyobb balesetveszélyi források:

- Feszültség közelében végzett munka

- Magasban végzendő munka

- Földkábelek mozgatása közben keletkezett veszélyforrások

A kivitelezés során munkát csak munkavédelmi vizsgát tett, arra alkalmas, szakképzett, a munkavégzéshez szükséges létszámú dolgozó végezhet. Munkavégzés ép, biztonságos, az előírások szerint felülvizsgált szerszámokkal, gépekkel, illetve védőeszközökkel történhet.

A munkacsoportnál egy dolgozót meg kell bízni a munka irányításával. A munkaterületen a közlekedési és szállítási útvonalak rendben tartásáról, a közlekedés, a szállítás, a munkavégzés biztonságáról gondoskodni kell. A villamos és tetőn végzett munkákat legalább két ember kell végezze.

Mind a munkavégzés, mind az anyagmozgatás úgy történjék, hogy az senkit ne veszélyeztessen, a környezetben kár ne keletkezzék. Veszélyeztetett környezetben csak az arra kellőképpen kiképzett, illetve kioktatott, és a munkavégzéshez feltétlenül szükséges személyek tartózkodhatnak.

Veszélyeztetett területre az illetéktelenek bejutását meg kell akadályozni. Ha munkaterületen egy időben több kivitelező vállalat dolgozói végeznek munkát, a tevékenységüket munkavédelmi szempontból is össze kell hangolni. A munkaárok és gödrök elkerítéséről, beomlás elleni biztosításáról, biztonságos megközelítéséről gondoskodni kell.

Az előkészítés általános alapelvei:

(1) A kivitelezési tervdokumentációk készítésénél, az építőipari kivitelezési tevékenység előkészítésénél és végzésénél a tervezőnek, illetve a kivitelezőnek - ezek hiányában az építtetőnek - figyelembe kell vennie a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott előírásokat.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységek során a kivitelezési tervdokumentáció készítőjének, illetve a kivitelezőnek

a) figyelembe kell vennie azokat a különböző munkafolyamatokat, illetve munkaszakaszokat, amelyeket egyidejűleg, illetve egymást követően végeznek, és meg kell határoznia ezek előrelátható időtartamát;

b) biztonsági és egészségvédelmi tervben meg kell határoznia az adott építési munkahely sajátosságainak a figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági követelményeket. A tervnek tartalmaznia kell azokat a különleges intézkedéseket, amelyek a 2. számú mellékletben felsorolt munkák veszélyeinek kiküszöbölését szolgálják.

A koordinátor feladatai:

A koordinátor feladatai a kiviteli terv készítésével összefüggésben a következők:

a) szakmailag ellenőrzi a biztonsági és egészségvédelmi tervet;

c) összeállítja azt a dokumentációt, amelyben az építmény és az építési technológia jellemzői alapján az egészség és biztonság célszerű követelményeit rögzítik az esetleges későbbi munkák biztonsága érdekében;

d) összehangolja a megelőzés és a biztonság általános alapelveinek megvalósítását, különösen:

da) a kivitelezési tervek elkészítése során az egyszerre, vagy a csak egymás után végezhető munkafázisok, illetve munkaszakaszok meghatározását,

db) a különböző munkafázisok, illetve munkaszakaszok előrelátható kivitelezési időtartamának meghatározását.

A koordinátor feladatai az építőipari kivitelezési tevékenységgel összefüggésben a következők:

a) a meghatározott követelmények megvalósulásának összehangolása annak érdekében, hogy a munkáltató és - amennyiben a munkavállalók érdekében ez szükséges - a munkát személyesen végző önálló vállalkozók biztonsági és egészségvédelmi tervben meghatározottakat megvalósítsák;

b) indokolt esetben kiegészítés készítése a biztonsági és egészségvédelmi tervhez, annak érdekében, hogy azok folyamatosan tartalmazzák a munkák előrehaladásából, illetve a körülmények változásából adódóan az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményeit;

c) közreműködés az építési munkahelyen egyidejűleg tevékenykedő, illetve egymást követően felvonuló munkáltatók között a tevékenységek összehangolásában,

d) a munkafolyamatok ellenőrzésének összehangolása;

e) a szükséges intézkedések megtétele annak érdekében, hogy az építési munkahelyre kizárólag csak az arra jogosultak léphessenek be.

Az építtető, a felelős műszaki vezető és a munkáltató felelőssége:

A koordinátor megbízása vagy foglalkoztatása nem érinti a megbízónak (foglalkoztatónak) és a felelős műszaki vezetőnek a munkavédelemre vonatkozó szabályokban megállapított felelősségét.

# Környezetvédelem

A kiviteli (létesítmény) tervezés során betartandó a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. trv. A tervezett munkák nem lehetnek ártalmasak a környezetre és nem szennyezhetik azt.

A szerelés során esetleg használt, technológiai szempontból indokolt, környezetre káros segédanyagokat biztonságosan kell tárolni. A munkavégzés befejezése után a veszélyes anyagok biztonságos elszállításáról gondoskodni kell.

A kivitelezési munkák alatt keletkező valamennyi hulladékot le kell szállítani. A szállítást úgy kell végezni, hogy a környezetet ne veszélyeztesse.

A munkaterületen lévő szerelési anyagokat, kitermelt földet, stb. úgy kell elhelyezni, hogy az a csapadékvíz elfolyását ne akadályozza.

# Tűzvédelem

A kivitelezés során be kell tartani a 28 / 2011. (IX.06.) BM rendeletben (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) foglaltakat.

Szállítás közben a raktározás vagy a munkavégzés helyén az előírások szerinti anyagú és mennyiségű tűzoltó készülékeknek kell rendelkezésre állni.

A raktározási és a munkahelyen (munkavégzés közben is) a tű szempontjából veszélyes anyagok tárolását az előírások figyelembe vételével kell megszervezni.

Tűzveszélyes munka elvégzése (hegesztés, kábelszerelvény zsugorítás, stb.) tűzgyújtás, tűzrakással járó tevékenység (kábelmassza melegítés, stb.) csak a munkahely felügyeletével megbízott a helyi veszélyeket előírásokat ismerő (tulajdonos, munkahelyi vezető, megfelelő tűzvédelmi védettséggel rendelkező megbízott) személy engedélyével és az előírt felügyelet mellett lehetséges.

Tűzveszélyes tevékenységet végző dolgozónak ismerniük kell a tűz esetén követendő eljárást, értesítendők nevét.

Tűz megelőzése a keletkezett tüzek jelentése, a tűz továbbterjedésének megakadályozása és a tüzek lehetőség szerinti oltása mindenkinek kötelezettsége, még akkor is, ha az nem tartozik közvetlenül a munkaterülethez, vagy a munkavégzéshez.

A pozitív és negatív egyenáramú oldali vezetékeket egymástól elkülönítve kell vezetni (minimális távolság 40 cm). Az egyenáramú oldali túlfeszültség- levezetőket kizárólag 1000 V DC-re minősített dobozba lehet szerelni, mely 2,0 m-es környezetében gyúlékony anyagot nem lehet elhelyezni.

A tervezés során betartott szabványok, törvények, rendeletek, szabályzatok, előírások:

- MSZ 2364 Épületek villamos berendezéseinek létesítése

- MSZ HD 60364 kisfeszültségű villamos berendezések

- MSZ HD 60364-7-712:2006 Napelemes PV energia ellátó rendszerek

- MSZ 13207:2000 Erősáramú és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése, terhelhetősége

- MSZ 447:2009 Erősáramú Üzemi Szabályzat

- MSZ EN 62305 1-4:2009 Villámvédelem

- MSZ EN 61439-1:2012 Kisfeszültségű kapcsoló és vezérlő berendezések

- 54/2014.(XII.5.) BM. rendelet (OTSZ)

- 1993. évi XCIII. tv. a munkavédelemről

Mellékletek:

- Helyszínrajz (É0),

- Nyomvonalrajz (V1),

- Egyvonalas villamos kapcsolási rajz (V2).

Szerződés tervezet

KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Név: Jávorszky Ödön Kórház

székhely:  2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.

Központi Telefon:  +36 27620620

adószám: […]

képviselő:  […]

törzsszám: […]

,mint Építtető

a továbbiakban: „Megrendelő”

| másrészről | Név: […]*nyertes ajánlattevő adatai székhely: […]*nyertes ajánlattevő adatai elérhetőség: […]*nyertes ajánlattevő adatai képviselő: […]*nyertes ajánlattevő adatai képviselő elérhetősége: […]*nyertes ajánlattevő adatai cégjegyzékszám: […]*nyertes ajánlattevő adatai adószám: […]*nyertes ajánlattevő adatai számlavezető pénzintézet neve: […]*nyertes ajánlattevő adatai pénzforgalmi számla száma: […]*nyertes ajánlattevő adatai vállalkozó kivitelezői nyilvántartási szám: […]*nyertes ajánlattevő adatai Építőipari Kamarai Nyilvántartási szám: […]*nyertes ajánlattevő adatai mint Kivitelező továbbiakban Vállalkozó, |
| --- | --- |

(a továbbiakban együttes említésük során: ”Felek” vagy „Szerződő Felek”) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. TÁMOGATÁS

1. Jelen szerződés teljesítése Megrendelő KEHOP-5.2.11-16-2016-00089 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelme megvalósításához kapcsolódik.

2. Pályázati Felhívás adatai:

Címe: Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére

Pályázati Felhívás kódszáma: KEHOP 5.2.11.

II. KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS

1. Megrendelő, mint ajánlatkérő, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: „Kbt.”) alapján a Kbt. Harmadik rész 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított az alábbi tárgyban: „Napelemes rendszer kialakítása a Jávorszky Ödön Kórházban” (továbbiakban: ”Közbeszerzési Eljárás”).

2. Vállalkozó, mint ajánlattevő a Közbeszerzési Eljárásban részt vett, és Megrendelő Vállalkozó ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként.

3. Felek kijelentik, hogy teljes megállapodásukat nem kizárólag jelen szerződés törzsszövege tartalmazza. A Közbeszerzési Dokumentumokat (Kbt. 3. § 21. pont) és Vállalkozó által benyújtott nyertes Ajánlatot úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerződés elválaszthatatlan részeit képezik annak ellenére, hogy fizikailag nem kerülnek csatolásra ahhoz (Szerződéses Okmányok).

4. Az Szerződéses Okmányok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a dokumentumhierarchia az alábbiak szerint alakul:

- kiegészítő tájékoztatásra adott ajánlatkérői válaszok (amennyiben erre sor került);

- Felhívás;

- Közbeszerzési Műszaki leírás;

- Nyertes ajánlat.

Ha a nyertes ajánlat szerinti tartalom magasabb színvonalra vonatkozik, minta Közbeszerzési Műszaki Leírás, úgy e vonatkozásban az ajánlat tartalma irányadó.

5. A szerződés Kbt. által meghatározott tartalma:

5.1. A Kbt. 131. § (2) bekezdésének eleget téve Felek rögzítik, hogy a Szerződéses dokumentumok részét képezi Vállalkozó Ajánlata, így a nyertes ajánlat értékelésre kerülő tartalmi elemei a szerződés részét, Vállalkozó kötelezettségét képezik.

5.2. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a szerződés teljesítése során nem fizethet ki, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

5.3. A Kbt. 136 § (1) bekezdés b) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó köteles a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé tenni. Vállalkozó – a megismerhetővé tételre vonatkozó kötelezettsége mellett – a jelen szerződés időtartama alatt írásban köteles tájékoztatni Megrendelőt minden, a tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett változásról, a megváltozott és az új adatok, valamint a változás hatályának megjelölésével. Vállalkozó a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt haladéktalanul írásban köteles Megrendelőt értesíteni a Kbt. 143. § (3) bekezdésében megjelölt ügyletekről.

5.4. A Kbt. 136. § (2) bekezdésének eleget téve Felek megállapodnak, hogy külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

III. A SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS A SZERZŐDÉS TÁRGYÁT ÉRINTŐ KIJELENTÉSEK

1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig a jelen szerződésben meghatározott díjért elvállalja a Közbeszerzési Eljárás során, különösen a Dokumentáció Műszaki Leírásában (továbbiakban: „Műszaki Leírás”) részletesen meghatározott alábbi építési-szerelési munkák teljes körű kivitelezését (továbbiakban: „Kivitelezési Munkák”) és a hálózat csatlakozási szerződéshez kapcsolódó feladatok ellátását.

Felek rögzítik, hogy a Kivitelezési Munkák nem engedélyköteles tevékenységek, és nem tartoznak Építési Hatósági tudomásulvételi eljárás alá.

2. Vállalkozó kijelenti, hogy a Közbeszerzési Eljárás során részére átadott, a Kivitelezési Munkákhoz kapcsolódó dokumentumokat egy tapasztalt kivitelezőtől elvárható gondossággal ellenőrizte és azt a Munkák megvalósítására alkalmasnak találta a Közbeszerzési Eljárás során megállapított Vállalkozói Díj ellenében, a jelen Szerződésben rögzített teljesítési határidő(kö)n belül. Ennek megfelelően Megrendelő a Szerződéses Okmányok módosulása hiányában semmilyen további adatszolgáltatásra nem köteles, e körben Vállalkozó nem hivatkozhat Megrendelői késedelemre.

3. A Szerződés teljesítése során használt anyagokkal, minőségbiztosítással kapcsolatos előírásokat, továbbá a kivitelezési tevékenységre vonatkozó követelményeket (mennyiségi és minőségi mutatókat) a Szerződéses Okmányok tartalmazzák.

4. Vállalkozó a Szerződés teljesítését Megrendelő által rendelkezésre bocsátott dokumentumok, Vállalkozó nyertes ajánlata és Megrendelő utasításai szerint a hatályos jogszabályoknak, szabványoknak, hatósági előírásoknak, és szakmai szokásoknak megfelelően köteles végezni. Vállalkozó a szerződésben vállalt valamennyi szolgáltatást I. osztályú minőségben köteles teljesíteni.

5. Megrendelő, mint építtető hozzájárul alvállalkozó (közreműködő) igénybevételéhez azzal, hogy Vállalkozó az általa igénybevett alvállalkozó(k) tevékenységéért Megrendelő irányába sajátjaként felel.

6. Nyertes ajánlatban szereplő értékelési részszempontok szerinti vállalások:  Vállalkozó a teljesítés során az értékelési részszempontok szerinti vállalásokat köteles teljes körűen megtartani, figyelemmel arra, hogy a nyertes ajánlat a szerződés részét képezi. A nyertes ajánlatban vállaltak teljesítésének felszólítás ellenére történő elmaradása súlyos szerződésszegésnek minősül.

IV. A SZERZŐDÉS HATÁLYBA LÉPÉSE, A TELJESÍTÉS SZABÁLYAI

Jelen szerződés mindkét fél általi aláírással lép hatályba. Ha eltérő időpontban írják alá a felek, úgy a későbbi aláírás időpontjában.

1. Építési napló:

Felek a jelen Szerződés szerinti építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről építési naplót vezetnek, melyre nézve az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet rendelkezéseit tekintik irányadónak.

2. A teljesítés helye, az építési munkaterület:

2.1. A munkaterület helye: 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. Hrsz.: 365/6

2.2. Munkaterület átadása: Megrendelő az építési munkaterületet Vállalkozó részére a szerződés teljesítéséhez alkalmas állapotban, a hatályba lépéstől számított 5 napon belül köteles átadni, melynek megtörténtét Felek az építési naplóban kötelesek rögzíteni. Megrendelő köteles a munkaterület átadásával egyidejűleg ismertetni Vállalkozóval a munkahely munkavédelmi, tűzrendészeti és vagyonvédelmi sajátosságait. A munkaterületre vonatkozó egyéb rendelkezéseket a Műszaki Leírás tartalmazza.

3. Próbaüzem:

3.1. Vállalkozó a teljesítési határidőn belül köteles próbaüzemet tartani.

3.2. A próbaüzem időtartama 5 nap.

3.3. A próbaüzem a felszerelt berendezés és az alkalmazott technológia működtetése, amely alkalmas az esetleges hibák, hiányok kimutatására. A próbaüzem alatt jelentkező hibák, hiányok miatt - ha azokat a próbaüzem során megszüntetik - a hibás teljesítés következményei nem alkalmazhatók.

4. Felelős műszaki vezető, műszaki ellenőr:

4.1. Vállalkozó köteles az alábbi 4.2. pont szerinti műszaki vezetőket a szerződés teljesítésébe bevonni: .

4.2. 1 fő, a névjegyzékben [266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés] szereplő (Építési szakterület) MV-É jogosultsággal rendelkező szakember, adatai:

név: *szerződéskötéskor kitöltendő

cím: *szerződéskötéskor kitöltendő

telefonszám: *szerződéskötéskor kitöltendő

E-mail: *szerződéskötéskor kitöltendő

1 fő, a névjegyzékben [266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés] szereplő (Villamosság szakterület) MV-VI jogosultsággal rendelkező szakember; adatai:

név: *szerződéskötéskor kitöltendő

cím: *szerződéskötéskor kitöltendő

telefonszám: *szerződéskötéskor kitöltendő

E-mail: *szerződéskötéskor kitöltendő

A fenti követelményeknek megfelelő felelős műszaki vezetők kötelesek a teljesítésben részt venni.

4.3. Megrendelő építési műszaki ellenőre:

Név: *szerződéskötéskor kitöltendő

Cím: *szerződéskötéskor kitöltendő

Telefon: *szerződéskötéskor kitöltendő

Fax: *szerződéskötéskor kitöltendő

E-mail: *szerződéskötéskor kitöltendő

5. Átadás-átvétel:

5.1. Jelen szerződés keretében megvalósuló építési beruházás építőipari kivitelezési tevékenységének befejezését követően műszaki átadás-átvételi eljárást kell lefolytatni. A műszaki átadás-átvételi eljárás célja annak megállapítása, hogy Felek között létrejött szerződés tárgya szerinti kivitelezési tevékenység a szerződésben és jogszabályban előírtak alapján a kivitelezési dokumentációban meghatározottak szerint maradéktalanul megvalósult, és a teljesítés megfelel az előírt műszaki és a szerződésben vállalt egyéb követelményeknek, jellemzőknek.

5.2. Teljesítési határidő a Kivitelezési munkákra: Vállalkozó köteles Megrendelővel írásban közölni a szerződés teljesítését (Készre jelentés) a munkaterület átadásától számított 7 hónapon belül. A készre jelentésig a sikeres próbaüzemnek meg kell történnie.

5.3. Hálózat csatlakozási szerződés teljesítése kapcsán a teljesítési határidő 2017.12.31.

5.3. Az 5.2. szerinti munkákról átadás-átvételi eljárást a Készre jelentés kézhezvételét követő 3 napon belül kell megkezdeni.

5.4. Az 5.2. szerinti munkák átadás-átvételi eljárására annak megkezdésétől számított 30 naptári nap áll rendelkezésre. Határidőben teljesít Vállalkozó, ha a készre jelentés (5.2. pont) határidőben megtörtént és az átadás-átvételi eljárás határidőben, eredményesen lezárult (Megrendelő a munkákat átvette). Vállalkozó ezennel lemond a Ptk. 6:247. § (2) bekezdés szerinti megtámadási jogáról.

5.5. Megrendelő az 5.2. szerinti munkák átvételét mindaddig megtagadhatja, amíg bármely, a rendeltetésszerű használatot befolyásoló hiba, vagy hiány áll fenn. Nem tekinthető rendeltetésszerű használatra alkalmasnak a teljesítés, ha több kisebb jelentőségű hiba javítása a szerződés tárgyának zavartalan használatát akadályozza, vagy a hibák megszüntetése során a szerződés tárgyának használata balesetveszéllyel járna.

5.6. Felek az átadás-átvételi eljárásra egyebekben az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet szabályait rendelik alkalmazni.

5.7. Megrendelő a hibátlan és hiánytalan teljesítésről teljesítésigazolást állít ki. A teljesítésigazolás kiállítására jogosult személy: […]*szerződéskötéskor kitöltendő

6. Egyéb, a Szerződés teljesítésével kapcsolatos szabályok:

6.1. Amennyiben Felek által nem rögzített minőségi, illetve műszaki tartalmat érintő kérdés merül fel, úgy Vállalkozó köteles a műszaki ellenőrt haladéktalanul írásban tájékoztatni, majd a kapott utasításnak megfelelően köteles eljárni. Felek tudomásul veszik, hogy a műszaki tartalomhoz képest a Munkát eltérően végezni csak a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően lehet.

6.2. Az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítására (elszállíttatására) kötelezett személye: […]*szerződéskötéskor kitöltendő

6.3.  Vállalkozó kijelenti, hogy építőipari kivitelezési tevékenységét az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 39. és 39/A. §-ában meghatározottak szerint folytatja. Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés teljesítése során építőipari kivitelezési tevékenységet kizárólag olyan gazdasági szereplő végez, amely gazdasági szereplő megfelel az Étv. 39.§ (3) vagy (4) bekezdése szerinti követelményeknek.

6.4. Napelemek teljesítményvesztése az első 20 évben sikeres műszaki átadás-átvételtől (Szerződés IV. 5.3-5.7.) számítva: […](%)*nyertes ajánlat szerint A vállaltnál nagyobb teljesítményvesztés hibás teljesítésnek minősül (Ptk. 6: 157.§; 6:159 §). Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy a Kbt. 142. § 1) bekezdése alapján a szerződés teljesítése során ellenőrzi ezen vállalás teljesítését.

V. TÖBBLETMUNKA ÉS PÓTMUNKA

Szerződő Felek egyezően rögzítik, hogy többlet- és pótmunka végzésére kizárólag a közbeszerzési eljárás keretében kötött szerződésre vonatkozó előírások megtartása mellett kerülhet sor. Felek az egyértelműség okán rögzítik, hogy pótmunka elrendelése az építési naplóban nem lehetséges érvényesen. Az építési naplóban elrendelt pótmunka végzését Vállalkozó megtagadhatja. Amennyiben a nem szabályszerűen elrendelt pótmunkát Vállalkozó mégis elvégzi, úgy e körben Vállalkozó saját felelősségére jár el. Felek jelen szerződés aláírásával megállapodnak abban, hogy Vállalkozó csak a jogalap nélküli gazdagodás szabálya szerint tarthat igényt az így elvégzett munkája elszámolására.

VI. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1. A Megrendelő jogosult:

- más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt vagy hiányolt munkákat, a Vállalkozó költségére, akár a Vállalkozó ajánlati áránál magasabb áron is, ha felszólítására a Vállalkozó a kifogásolt, vagy hiányolt munkákat nem javítja ki, nem pótolja a Megrendelő által meghatározott határidőn belül, a Vállalkozó garanciális felelősségvállalásának megtartásával.

- Vállalkozónak a jelen Szerződésben vállalt feladatai ellátásával kapcsolatos tevékenységét önállóan vagy megbízólevéllel ellátott képviselője révén ellenőrizni olyan módon, hogy Vállalkozó teljesítését Megrendelő ez irányú tevékenysége ne akadályozza.

- bármely pótmunkát más Vállalkozóval elvégeztetni, figyelemmel a Kbt. rendelkezéseire.

2. Az eltakart munkarészek vizsgálata:

Vállalkozó semmilyen eltakarást nem végez a Szerződésben előírt ellenőrzés és vizsgálat és Megrendelő előzetes jóváhagyása előtt. Vállalkozó az eltakarandó munkarészeket köteles 3 (három) munkanappal az eltakarás előtt Megrendelőnek bejelenteni és az eltakarandó munkarészeket próbavizsgálat és ellenőrzés céljából Megrendelő részére láthatóvá és hozzáférhetővé tenni. Amennyiben Vállalkozó ezen kötelezettségét elmulasztja, úgy a munkarészek láthatóvá tételének és a feltárás előtti állapot visszaállításának költségeit Vállalkozó köteles viselni.

3. Megrendelő köteles:

- Vállalkozó részére a kivitelezéshez szükséges munkaterületet a jelen Szerződésben meghatározott időpontban rendelkezésre bocsátani.

- a kivitelezési dokumentációt Vállalkozó részére szolgáltatni. Felek rögzítik, hogy arra a szerződéskötést megelőzően sor került a közbeszerzési eljárás keretében.

- az építési napló adatai alapján saját maga vagy nevében eljáró személy (szervezet) révén ellenőrizni, hogy a szerződés teljesítésében részt vevőkre vonatkozó szabályok érvényesülését.

4. Megrendelő utasítási jogának gyakorlása:

Vállalkozó köteles Megrendelő által adott valamennyi utasítást teljesíteni, eltekintve attól, ha ez jogszabály, hatósági rendelkezés megsértésére, avagy a vagyonbiztonság (ideértve az adatvagyont is) veszélyeztetésére vezetne, mivel ilyen esetben jogszerűen megtagadhatja a Vállalkozó az utasítás teljesítését. Megrendelő vagy bármely nevében eljáró személy célszerűtlen és/vagy szakszerűtlen utasítására Vállalkozó köteles Megrendelő jelen szerződésben megnevezett kapcsolattartójának a figyelmét haladéktalanul írásban felhívni. Amennyiben felhívás ellenére is fenntartja Megrendelő az utasítást, úgy köteles azt végrehajtani, kivéve, ha az utasítás teljesítését jogszerűen megtagadhatja Vállalkozó.

Megrendelő utasításai a teljesítést nem tehetik terhesebbé Vállalkozó számára. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó teljesítésének terhesebbé tételét különösen nem jelenti az a körülmény, ha olyan utasítást ad Megrendelő, mely azt a célt szolgálja, hogy a szerződés teljesítése alatt is a lehető legteljesebb mértékben működjenek a meglévő rendszerek.

VII. VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1. Vállalkozó akadályközlési kötelezettsége:

Vállalkozó köteles a műszaki ellenőrt az ok feltüntetésével, és a várható késedelem megjelölésével minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti. (a továbbiakban: „akadályközlő levél”). Az akadályközlő levél a szerződés szerinti teljesítési határidőt nem módosítja, Megrendelő késedelmes teljesítésből eredő törvényes és szerződésen alapuló jogait nem érinti. A haladéktalan értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős, utólagosan nem hivatkozhat ebbéli tájékoztatási kötelezettsége megsértésére előnyök szerzése céljából, kötelezettsége, felelőssége kimentése érdekében.

2. Előteljesítés:

Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a Szerződésben rögzített határidő(k)höz képest előteljesítésre jogosult.

3. Felek megállapodnak, hogy ha a szerződés teljesítésében részt vevőkre vonatkozó szabályok [Kbt. 138. §- 141. §] Vállalkozó általi be nem tartása okán Megrendelőt hátrány éri – ide értve a bírságot, elvonást, visszafizetést -, úgy a teljes vagyoni hátrányt kárként köteles megtéríteni Vállalkozó Megrendelő részére.

VIII. A Vállalkozói Díj

1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződéses ár, a szerződés minden vállalkozói feltételének teljesítése mellett a Megrendelő által átadott dokumentumokban megjelenített műszaki tartalom és műszaki színvonal teljes körű megvalósítására vonatkozik, függetlenül a terv, vagy a költségvetés, vagy a felsorolt kiegészítő dokumentumok esetleges hibáitól, hiányaitól.

2. Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott információk alapján a vállalkozói díj kialakításához szükséges lényeges információk rendelkezésére álltak a közbeszerzési eljárás során.

3. A kivitelezési Munkák és a hálózat csatlakozási szerződéshez kapcsolódó feladatok hiánytalan és hibátlan elvégzéséért megállapított vállalkozói díj összege nettó […]*nyertes ajánlat szerint Ft egyösszegű átalánydíj (átalányár). A kifizetés után a hatályos jogszabályok szerinti általános forgalmi adó fizetendő.

4. A vállalkozói díj, mint átalánydíj magában foglalja mindazon kockázatot, költséget és díjat, ami a szerződés szerinti Munka hibamentes, hiánytalan, szabályos, határidőben való, működésre kész és szakszerű kivitelezéséhez és beüzemeléséhez szükséges, ezért Vállalkozó Megrendelővel szemben további költségigénnyel nem élhet, kivéve a Felek által a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően megrendelt, elvégzett pótmunkák ellenértékét. A Vállalkozó kijelenti, hogy az átalánydíjat a Munka és a helyszín ismeretében, továbbá az árazatlan költségvetési kiírás alapján adta meg.

5. Megrendelő kijelenti, hogy a szerződésben meghatározott Munka ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.

IX. FIZETÉSI FELTÉTELEK

1. Az ellenszolgáltatás forrása:

Európai uniós támogatás.

Címe: Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére

Pályázati Felhívás kódszáma: KEHOP 5.2.11.

Megrendelő KEHOP-5.2.11-16-2016-00089 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelme

A támogatási intenzitása: 100 %.

A támogatás módja: utófinanszírozás

2. Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (10) bekezdésében hivatkozott általános szabályok ideértve a 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-t, és az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet speciális szabályai szerint történik.

Felek rögzítik, hogy Megrendelő a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 3. § (1)  23. pontja alapján közszféra szervezetnek minősül.

3. Vállalkozó a szerződésben foglalt – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 30 %-ának megfelelő összegű előlegre jogosult. Vállalkozó az előleg igénybevételéről és annak mértékéről, legkésőbb a szerződéskötéstől számított 5 napon belül köteles nyilatkozni. Megrendelő az előleget legkésőbb az építési munkaterület átadásától számított 15 napon belül fizeti meg előlegszála ellenében.

4. Ha Vállalkozó előleg igénybe vételi lehetőségével élt, így az általa igénybe vett előleg az első részszámlában kerül elszámolásra.

5. Felek rögzítik, hogy a 322/2015. Kormányrendelet 32. §-a szerinti feltételek teljesülnek, így Megrendelő részszámlázásra biztosít lehetőséget az alábbiak szerint:

| Számla sorszámla | Számlázható összeg (a teljes nettó ellenérték %-a) | számla benyújtás feltétele |
| --- | --- | --- |
| Előlegszámla | az igényelt előleg IX. 3. pont szerinti maximumig terjedően |  |
| 1. fizetési ütem | 30 % | a Kivitelezési munkák 25 %-os műszaki ellenőr által leigazolt teljesítés esetén előlegszámla leszámítására kerül |
| 2. fizetési ütem | 20 % | a Kivitelezési munkák 50 %-os műszaki ellenőr által leigazolt teljesítés esetén |
| 3. fizetési ütem | 25 % | a Kivitelezési munkák 75 %-os műszaki ellenőr által leigazolt teljesítés esetén |
| 4. fizetési ütem | 20% | a Kivitelezési munkák 100% |
| Végszámlázási ütem | 5 % | hálózat csatlakozási szerződéshez kapcsolódó feladatok teljes körű elvégzése |

6. Ha Vállalkozó alvállalkozót [Kbt. 3.§ 2.] nem vesz igénybe a kifizetés a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdése szerint történik.

Ha Vállalkozó alvállalkozót vesz [Kbt. 3.§ 2.] igénybe, a kifizetés során a 322/2015. Kormányrendelet 32/A. §-a irányadó.

Az ÁFA megfizetése a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történik.

X. A SZERZŐDÉS MEGERŐSÍTÉSE

Vállalkozó a Ptk. 6:186. §, illetőleg az alábbiak szerint kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.

1. Késedelmi kötbér:

Vállalkozó a felelősségi körébe tartozó ok miatti késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér fizetésére köteles.

A késedelmi kötbér mértéke: 1 % naponta.

A késedelmi kötbér alapja: a teljes nettó ellenszolgáltatás értéke.

A késedelmi kötbér maximális mértéke: 20 napi tételnek megfelelő összeg.

2. Hibás teljesítési kötbér:

Vállalkozó hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, ha a felelősségi körébe tartozó ok miatt hibásan teljesíti valamely szerződéses kötelezettségét és emiatt kijavítás, kicserélés válik szükségessé.

A hibás teljesítési kötbér mértéke: 1 % naponta a kijavításig, kicserélésig.

A hibás teljesítési kötbér alapja: a teljes nettó ellenszolgáltatás értéke.

A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke: 20 napi tételnek megfelelő összeg.

3. Meghiúsulási kötbér:

Jelen szerződés Vállalkozó felelősségi körébe tartozó okból bekövetkező meghiúsulása (pl. teljesítés jogos ok nélküli megtagadása, Megrendelő szankciós elállása vagy felmondása Vállalkozó szerződésszegése okán) esetén Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 10 %-a.

4. Kötbérekkel kapcsolatos egyéb rendelkezések:

4.1. Amennyiben Vállalkozó Megrendelő kötbérigényét kifogásolja, köteles ezt haladéktalanul, írásban megtenni.

4.2. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult az esedékessé vált, elismert kötbért a még ki nem egyenlített ellenértékből levonni, vagy értesítő levél útján érvényesíteni; valamint amennyiben Megrendelőnek a kötbér mértékét meghaladó kára keletkezik, azt jogosult Vállalkozó felé továbbhárítani. Vállalkozó köteles megtéríteni az általa szerződésszegéssel vagy szerződésen kívül okozott és harmadik fél által, jogosultan Megrendelőre hárított kártérítést. A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítés alól.

4.3. A kötbérigény nem érvényesítése, vagy nem határidőben történő érvényesítése nem jelent joglemondást Megrendelő részéről.

XI. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

1. Jótállás:

Vállalkozó garantálja:

- valamennyi, jelen Szerződésben és annak alapját képező szerződéses okmányban meghatározott paraméter és műszaki adat elérését,

- hogy az általa létrehozott Munka eredményeként létrejött rendszer minősége mind a felhasznált anyagok, mind a Munka eredményeként létrejött rendszer szerkezete és kivitele szempontjából az érvényes magyar szabványoknak és előírásoknak megfelel és a szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja,

- az építészeti munkák szakszerű és hibátlan elvégzését, a vonatkozó hatályos szabványok és előírások betartását.

Napelemekre vonatkozó jótállás időtartama (Szerződés IV. 5.3-5.7.) sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva: […]*nyertes ajánlat szerint

A kivitelezési Munkákra vonatkozó jótállás időtartama (Szerződés IV. 5.3-5.7.) sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva: […]*nyertes ajánlat szerint

A jótállás kezdő időpontja az átadás átvétel lezárásának időpontja.

Ez alól kivételt képez az, ha a jogszabály ennél hosszabb időt vagy kötelező alkalmassági időt állapít meg, amely esetben ez a hosszabb határidő a jótállás időtartama. Ezen felül Vállalkozó biztosítja a berendezések, szakipari szerkezetek műszaki előírásokban, valamint a hatályos jogszabályban előírt kötelező alkalmassági (szavatossági) idejét.

Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről a Vállalkozó bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, vagy a nem a Vállalkozónak felróható szerződésellenesen végrehajtott módosítás, rendeltetésellenes használatára vezethető vissza.

Jótállás bejelentése,

Vállalkozó hiba bejelentést az alábbi elérhetőségen fogad el:

Név: […]* szerződéskötéskor kitöltendő

Cím: […]* szerződéskötéskor kitöltendő

Telefon: […]* szerződéskötéskor kitöltendő

Fax: […]* szerződéskötéskor kitöltendő

E-mail: […]* szerződéskötéskor kitöltendő

Vállalkozó köteles a bejelentett hiba felmérését 3 munkanapon belül megtenni.

A hiba természetét (felhasználói nem rendeltetésszerű használat vagy garanciális hiba) megállapítása után Vállalkozó a hiba elhárítását 5 munkanapon belül megkezdeni köteles.

2. Szavatosság:

Vállalkozót kellékszavatossági kötelezettség terheli, melynek szabályait a Ptk. tartalmazza. Amennyiben a beépített anyagok gyártója által vállalt időtartam ennél hosszabb, akkor ez az időtartam irányadó. Vállalkozó szavatolja, hogy a műszakilag és minőségileg kifogásolatlan kivitelben, a vonatkozó magyar és EU előírásokban és szabványokban meghatározott minőségben teljesít.

3. Felelősségbiztosítás:

Felek a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 26. §-a alapján megállapodnak, hogy Vállalkozó köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára építés-kivitelezésre is kiterjedő szakmai felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni Megrendelő által a Közbeszerzési Eljárás során előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra.

A Közbeszerzési Eljárás során előírt felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme:

Legalább 10.000.000,- Ft/kár és 50.000.000,- Ft/év mértékű all risc típusú felelősségbiztosítás.

Vállalkozó kötelezettsége, hogy a szerződés teljes időtartama alatt megszakítás nélkül rendelkezzen a felelősségbiztosítással.

Vállalkozó köteles Megrendelő részére hitelt érdemlő módon igazolni az előírt értékű, jellegű munkákra kiterjedő felelősségbiztosításra vonatkozó kötelezettsége teljesítését. Elmaradása esetén a hibás teljesítés szabályai alkalmazandók.

XII. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, ELÁLLÁS, FELMONDÁS

1. Módosítás:

A szerződés módosítása körében az alábbi alakiságok érvényesülnek: Jelen szerződésben szabályozottakat csak írásban (papír alapú dokumentum), a Felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. Szóban, ráutaló magatartással vagy írásban, de a szerződést aláíró képviselő személyektől eltérő beosztással rendelkező személyek által tett jognyilatkozat a szerződés módosítására nem alkalmas.

A szerződés módosítása körében az alábbi tartalmi megkötések érvényesülnek: Jelen szerződést a Kbt. előírásainak megfelelően, a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések módosítására vonatkozó szabályok betartásával lehet módosítani.

2. Rendkívüli (szankciós) elállás, felmondás:

Megrendelő jogosult a Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén, írásbeli nyilatkozatával, az általa meghatározott – akár azonnali – hatállyal, kártérítési vagy kártalanítási kötelezettség nélkül a szerződést felmondani vagy attól elállni. Vállalkozó szempontjából erre szolgáló oknak minősül, ha

- a késedelmi kötbér eléri a maximális mértékét;

- a hibás teljesítési kötbér eléri a maximális mértékét;

- Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja;

- Vállalkozó jelen szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben megszegte, hogy ennek következtében Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében;

- Vállalkozó legfőbb szerve a társaság végelszámolásának megkezdéséről, felszámolásának kezdeményezéséről határoz; Vállalkozó adószáma törlésre kerül, Vállalkozó kényszertörlését rendelik el;

- jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak;

- Vállalkozó bármilyen módon megtéveszti Megrendelőt, vagy valótlan adatot szolgáltat, és ez közvetlen vagy közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a lényeges szerződéses kötelezettségek teljesítésére.

3. Elszámolás:

Amennyiben a szerződés annak teljes körű teljesítése nélkül szűnik meg, úgy Felek kötelesek az elszámolás érdekében egymással szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és egyeztetést kezdeményezni. Felek megállapodnak, hogy az egyeztetések során független szakértőt vonnak be, amennyiben az elszámolási összeget nem tudják kölcsönösen elfogadni. Vállalkozó kijelenti, hogy a független szakértő számára üzleti könyveibe, szerződéseibe betekintést enged a jelen szerződéssel összefüggésben. A fentiektől eltérően az esetlegesen átvett előleget Vállalkozó köteles Megrendelő részére a megszűnést követő 15 napon belül visszafizetni (előleg-visszafizetés esedékessége).

Amennyiben a szerződés megszüntetésére Vállalkozónak felróható súlyos szerződésszegés miatt kerül sor, úgy ilyen esetben Vállalkozónak csak a már elvégzett munkák elszámolására lehet igénye.

4. Megrendelő a szerződést 15 (tizenöt) napos felmondási határidővel, a Kbt. 143. §-nak megfelelően felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat, ha:

- feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

- Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

- az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

XIII. A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE

1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés hatálya alatt folyamatosan együttműködnek. Ennek keretében kellő időben tájékoztatják egymást a jelen szerződésben foglaltak teljesítése mellett minden olyan kérdésről, amely a jelen szerződés teljesítésére kihatással lehet.

2. Felek közötti kapcsolattartók, és elérhetőségeik:

| Megrendelő részéről: |  |
| --- | --- |
| név: | * szerződéskötéskor kitöltendő |
| értesítési cím | * szerződéskötéskor kitöltendő |
| telefon / fax | * szerződéskötéskor kitöltendő |
| e-mail | * szerződéskötéskor kitöltendő |

| Vállalkozó részéről: |  |
| --- | --- |
| név: | * szerződéskötéskor kitöltendő |
| értesítési cím | * szerződéskötéskor kitöltendő |
| telefon / fax | * szerződéskötéskor kitöltendő |
| e-mail | * szerződéskötéskor kitöltendő |

3. A fent megnevezett képviselő személyének változásáról a Fél köteles a másik Felet haladék nélkül, ám legkésőbb öt (5) munkanapon belül értesíteni. A kapcsolattartó személy változását Felek nem tekintik szerződésmódosításnak.

4. A képviseleti jogosultság nem terjed ki a szerződés módosítására, illetve olyan utasítás átadás-átvételére, amely közvetlenül vagy közvetve a jelen szerződés módosítását eredményezné.

XIV. VEGYES RENDELKEZÉSEK

1. Irányadó jog:

Szerződő Felek kifejezetten megállapodnak, hogy jelen megállapodás egészére - így különösen a szerződés megkötésére, anyagi és alaki érvényességére, kötelmi hatásaira, a szerződést biztosító mellékkötelezettségekre, a szerződéssel kapcsolatos követelések beszámíthatóságára, engedményezés útján történő átruházhatóságára és átvállalására, – a magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni, ide nem értve a magyar kollíziós magánjogi szabályokat (nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. tvr.).

2. Bírósági kikötés:

Felek jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni. Felek a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. 41. §-a alapján megállapodnak abban, hogy a szerződésből eredő jogviták elbírálása kapcsán alávetik magukat a járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a Vevő székhelye szerinti Járásbíróság/ Törvényszék kizárólagos illetékességének.

3. A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésből eredő bármely jogvitájuk miatti bírósági vagy hatósági eljárásnak nincs halasztó hatálya Vállalkozó szerződés szerinti teljesítési kötelezettségére.

4. Részleges érvénytelenség:

Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármelyik rendelkezése utóbb érvénytelennek minősül, a szerződés többi részét érvényesnek tekintik, kivéve, ha Felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.

5. Jogról való lemondás hiánya:

Jelen szerződésben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése, illetve érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való lemondást, illetve valamely jog részleges vagy kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a többi, illetve a fennmaradó jog érvényesítését.

6. Titoktartás:

Jelen szerződés aláírásával Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a szerződés teljesítése során tudomására jutott adatokat, információkat, üzemi és üzletpolitikai eseményeket és/vagy a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezései értelmében személyre vonatkozó védett adatokat / a továbbiakban együttesen: adat(ok)/ üzleti titokként kezeli. Vállalkozó a szerződés teljesítése során tudomására jutott adatokat harmadik félnek nem adhatja ki, azokat csak a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használja. Vállalkozó ennek megtartásáról a feladatok ellátásában közreműködő munkatársai, alvállalkozói, teljesítési segédei tekintetében is köteles gondoskodni. Az információk és adatok üzleti titokként történő kezelésére vonatkozó kötelezettség a Vállalkozót jelen szerződés lejáratát követően is korlátlan ideig terheli. Jelen pont rendelkezései a Ptk., valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényvonatkozó rendelkezéseivel összhangban alkalmazandók.

7. Határidők számítása:

A jognyilatkozat megtételére vagy egyéb magatartás tanúsítására napokban megállapított határidőbe a kezdőnapot nem kell beleszámítani.

A hetekben, hónapokban vagy években megállapított határidő azon a napon jár le, amely elnevezésénél vagy számánál fogva megfelel a kezdő napnak. Ha ilyen nap az utolsó hónapban nincs, a határidő a hónap utolsó napján jár le.

A határozott naphoz kötött jogszerzés a nap kezdetén következik be.

8. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról is, hogy a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése szerint átlátható szervezetnek minősül

9. Felek kizárják viszonylatukban a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésének alkalmazását.

Jelen szerződést a Felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselet szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták.

Kelt:

| ................................................ Megrendelő képviseli: | ................................................ Vállalkozó […]*nyertes ajánlattevő képviseli: […]*nyertes ajánlattevő |
| --- | --- |

Kötelezettségvállalás ellenjegyzése:

................................................

pénzügyi ellenjegyző

Melléklet:

- 1. sz. alvállalkozók bejelentése

- 2. sz. felelősségbiztosítás

- 3. sz. külföldi adóilletőségű ajánlattevő Kbt. 136. § (2) bek. szerinti meghatalmazása

1. sz. melléklet (szerződéshez)

- nyertes ajánlattevő bejelentése és nyilatkozata

- a Kbt. 138. § (3) bekezdés szerinti alvállalkozókról

Alulírott ………………… az …………………………(nyertes ajánlattevő cég neve) képviselőjeként a …………………. (ajánlatkérő neve), mint Ajánlatkérő által kiírt
…………………………………………… tárgyú közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevőként

bejelentem, hogy

a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján a ………………………….tárgyú szerződés teljesítésében az alábbi alvállalkozó(k) vesznek részt:

alvállalkozó#1 neve: […]

alvállalkozó#1címe: […]

alvállalkozó#1képviselőjének neve: […]

alvállalkozó#1adószáma: […]

alvállalkozó#1számlaszáma: […]

alvállalkozó#1bevonásának aránya: […]%

az a tevékenysége, melynek teljesítéséhez igénybe vételre kerül az alvállalkozó#1:

alvállalkozó#2 neve: […]

alvállalkozó#2címe: […]

alvállalkozó#2képviselőjének neve: […]

alvállalkozó#2adószáma: […]

alvállalkozó#2számlaszáma: […]

alvállalkozó#2bevonásának aránya: […]%

az a tevékenysége, melynek teljesítéséhez igénybe vételre kerül az alvállalkozó#2:

alvállalkozó#3 neve: […]

alvállalkozó#3címe: […]

alvállalkozó#3képviselőjének neve: […]

alvállalkozó#3adószáma: […]

alvállalkozó#3számlaszáma: […]

alvállalkozó#3bevonásának aránya: […]%

az a tevékenysége, melynek teljesítéséhez igénybe vételre kerül az alvállalkozó#3:

Kijelentem, hogy a fenti alvállalkozók közül a […] sorszámú nem áll a Közbeszerzési Eljárás során előírt kizáró ok hatálya alatt, illetőleg csatolom a kizáró ok hiányáról a […] sorszámú alvállalkozók nyilatkozatát.

A Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján vállalom, hogy minden jövőbeni alvállalkozót írásban bejelentek Megrendelő részére.

Kelt:

Cégszerű aláírás

- Nyilatkozatminták

1/A. számú melléklet

- Felolvasólap

Alulírott, ………………………………… mint a(z) …………................................................. cégjegyzésre jogosult képviselője, a Jávorszky Ödön Kórház, mint Ajánlatkérő által kiírt „Napelemes rendszer kialakítása a Jávorszky Ödön Kórházban” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattevőjeként

és a(z) ……………………… (név) ……………………… (cím) közös ajánlattevő képviseletében

nyilatkozom, hogy

Ajánlattevő adatai:

| Ajánlattevő neve: |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő székhelye: |  |

Azon főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek a legjobb ár-érték arány értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek:

| 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó Ft) | …,- Ft |
| --- | --- |
| 2. Napelemekre vonatkozó jótállás időtartama a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva (hónap) | … hónap |
| 3. Kivitelezési munkákra vonatkozó jótállás időtartama a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva (hónap) | … hónap |
| 4. Napelemek teljesítményvesztése - a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított - első 20 évben (%) | …… % |

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)

1/B. számú melléklet

- Adatlap

Ajánlattevő adatai:

| Ajánlattevő neve: |  |
| --- | --- |
| Nyilvántartó cégbíróság neve: | Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága Pécsi Törvényszék Cégbírósága Gyulai Törvényszék Cégbírósága Miskolci Törvényszék Cégbírósága Szegedi Törvényszék Cégbírósága Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága Győri Törvényszék Cégbírósága Debreceni Törvényszék Cégbírósága Egri Törvényszék Cégbírósága Szolnoki Törvényszék Cégbírósága Tatabányai Törvényszék Cégbírósága Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Kaposvári Törvényszék Cégbírósága Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága Veszprémi Törvényszék Cégbírósága Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága |
| Ajánlattevő cégjegyzékszáma: |  |
| Belföldi adószáma: |  |
| Pénzforgalmi jelzőszám: |  |
| Képviselő neve: |  |

A kapcsolattartó adatai:

| Kapcsolattartó személy neve: |  |
| --- | --- |
| Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma: |  |
| Kapcsolattartó személy faxszáma: |  |
| Kapcsolattartó személy e-mail címe: |  |

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)

2/A. számú melléklet

- A Kbt. 66. § (2) bekezdésében előírt, úgynevezett ajánlati nyilatkozat

Alulírott, ………………………………… mint a(z) …………................................................. cégjegyzésre jogosult képviselője, a Jávorszky Ödön Kórház, mint Ajánlatkérő által kiírt „Napelemes rendszer kialakítása a Jávorszky Ödön Kórházban” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattevőjeként

és a(z) ……………………… (név) ……………………… (cím) közös ajánlattevő képviseletében

nyilatkozom, hogy

- miután a közbeszerzési dokumentumok feltételeit megvizsgáltuk, azokat elfogadjuk, és azok feltételei szerint ajánlatot teszünk az ajánlatunkban a Felolvasólapon rögzített ajánlati áron;

- nyertességünk esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötésére és teljesítésére;

- az ajánlatban csatolt összes aláírt dokumentumot, igazolást az adott dokumentum, igazolás aláírására jogosult személy írta alá.

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)

2/B. számú melléklet

- A Kbt. 66. § (4) bekezdésében előírt nyilatkozat

Alulírott, ………………………………… mint a(z) …………................................................. cégjegyzésre jogosult képviselője, a Jávorszky Ödön Kórház, mint Ajánlatkérő által kiírt „Napelemes rendszer kialakítása a Jávorszky Ödön Kórházban” tárgyú közbeszerzési eljárásban

nyilatkozom, hogy

az általam képviselt gazdasági szereplő

  - a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény értelmében mikrovállalkozásnak / kisvállalkozásnak / középvállalkozásnak minősül.

  - nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)

3. számú melléklet

- Képviselő ajánlattevő megjelölése

Alulírottak a(z) alábbi közös ajánlattevők képviseletében a Kbt. 35. § (1)-(2) bekezdése alapján nyilatkozzuk, hogy az alábbi ajánlattevők a Jávorszky Ödön Kórház, mint Ajánlatkérő által kiírt „Napelemes rendszer kialakítása a Jávorszky Ödön Kórházban” tárgyú közbeszerzési eljárásban közösen tesznek ajánlatot és maguk közül a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében történő eljárásra az alábbi képviselőt jelölik és hatalmazzák meg:

A közös ajánlattevők felsorolása:

- …………………………

- …………………………

- …………………………

A közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő ajánlattevő megjelölése:

…………………………

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)

(cégszerű aláírás)

(cégszerű aláírás)

4/A. számú melléklet

- Ajánlattevői nyilatkozat a kizáró okokról

Alulírott ………………………………… a(z) …………................................................. képviselőjeként, a Jávorszky Ödön Kórház, mint Ajánlatkérő által kiírt „Napelemes rendszer kialakítása a Jávorszky Ödön Kórházban” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az általam képviselt gazdasági szereplő nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bek. g)-k) m) és q) pontokban felsorolt kizáró okok hatálya alá.

Az általam képviselt gazdasági szereplő nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bek. g)-k) m) és q) pontok szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)

4/B. számú melléklet

- Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja és kc) alpontja szerinti kizáró okokról

Alulírott ………………………………… a(z) …………................................................. képviselőjeként, a Jávorszky Ödön Kórház, mint Ajánlatkérő által kiírt „Napelemes rendszer kialakítása a Jávorszky Ödön Kórházban” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom a Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében, hogy az általam képviselt gazdasági szereplő olyan társaságnak minősül, melyet

- nem jegyeznek szabályozott tőzsdén.

- szabályozott tőzsdén jegyeznek.

Tekintettel arra, hogy az általam képviselt gazdasági szereplőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, nyilatkozom, hogy,

- a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc-rd) alpontja  szerinti valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye:

| Név | Állandó lakóhely |
| --- | --- |

- az általam képviselt gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa.

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)

5. számú melléklet

- Ajánlattevői nyilatkozat összeférhetetlenségre vonatkozóan

Alulírott ………………………………… a(z) …………................................................. képviselőjeként, a Jávorszky Ödön Kórház, mint Ajánlatkérő által kiírt „Napelemes rendszer kialakítása a Jávorszky Ödön Kórházban” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az általam képviselt gazdasági szereplővel szemben nem áll fenn a Kbt. 25. § -ában foglalt összeférhetetlenségi okok egyike sem.

Az általam képviselt gazdasági szereplő nem vesz igénybe olyan alvállalkozót, akivel szemben a Kbt. 25. § (3)-(4) bekezdésében foglalt bármely összeférhetetlenségi ok fennáll.

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)

6. számú melléklet

- Részletes árajánlat (Árazatlan költségvetés)

Külön mellékletként, excel fájlban került kiadásra.

7. számú melléklet

- nyilatkozatminta a felhívás 20.15. pontjára vonatkozóan

Alulírott ………………………………… a(z) …………................................................. képviselőjeként, a Jávorszky Ödön Kórház, mint Ajánlatkérő által kiírt „Napelemes rendszer kialakítása a Jávorszky Ödön Kórházban” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az általam képviselt gazdasági szereplővel szemben nincsen folyamatban változásbejegyzési eljárás a cégbíróság előtt.

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)

8. számú melléklet

- nyilatkozatminta a megajánlott napelemek gyártójára, típusára vonatkozóan

Alulírott ………………………………… a(z) …………................................................. képviselőjeként, a Jávorszky Ödön Kórház, mint Ajánlatkérő által kiírt „Napelemes rendszer kialakítása a Jávorszky Ödön Kórházban” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az általam az általam megajánlott napelemek gyártója, típusa az alábbi:

| Az igazolni kívánt tény vagy adat: | A megajánlott napelemek vonatkozó adata: |
| --- | --- |
| Gyártmány |  |
| Típus |  |

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)

Lehetőség szerint kizárólag egyetlen levelezési címet, egyetlen telefaxszámot, egyetlen telefonszámot, egyetlen e-mail címet, egyetlen kapcsolattartásra jogosult személyt kérünk megjelölni.

Legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles bejelenteni a nyertes ajánlattevő!

Bővíthető a bejelentésre kerülő alvállalkozók számának függvényében

Kérjük felsorolni azon alvállalkozókat, melyek kapcsán a nyertes ajánlattevő nyilatkozik a Közbeszerzési Eljárás során előírt kizáró okok hiányáról!

Kérjük felsorolni azon alvállalkozókat, melyek kapcsán a nyertes ajánlattevő csatolja az érintett alvállalkozó nyilatkozatát Közbeszerzési Eljárás során előírt kizáró okok hiányáról!

Közös ajánlattétel esetén kitöltendő (szükség szerint további sorokkal bővítendő), egyébként törlendő.

Közös ajánlattétel esetén a táblázatot valamennyi közös ajánlattevőnek ki kell töltenie, a táblázat szabadon bővíthető.

Közös ajánlattétel esetén a táblázatot valamennyi közös ajánlattevőnek ki kell töltenie, a táblázat szabadon bővíthető.

Közös ajánlattétel esetén kérjük egyértelműen feltüntetni, hogy melyik ajánlattevő adatai kerültek a táblázatban megadásra, amennyiben az ajánlattevő egyedül tesz ajánlatot, az ajánlattevő nevét nem kötelező ide beírni.

A nem kívánt rész törlendő!

Azt a pénzforgalmi jelzőszámot kell feltüntetni, melyet az ajánlattevő az eljárással kapcsolatosan használni kíván. Amennyiben a megkötendő szerződésben ettől eltérő bankszámlát kíván az ajánlattevő feltüntetni, úgy ezt kérjük külön is feltűntetni.

Lehetőség szerint soronként egyetlen elérhetőségi adatot adjanak meg! Az ajánlattevő felelőssége olyan kapcsolattartási adatokat megadni, amelyen fogadni tudja az ajánlatkérő által megküldött információkat.

Közös ajánlattétel esetén az ajánlati nyilatkozatot minden közös ajánlattevőre kiterjedő hatállyal meg kell tenni.

Közös ajánlattétel esetén kitöltendő (szükség szerint további sorokkal bővítendő), egyébként törlendő.

Közös ajánlattétel esetén az ajánlati nyilatkozatot minden közös ajánlattevő vonatkozásában csatolni kell.

A megfelelő válasz aláhúzandó!

Amennyiben a vállalkozás nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá, úgy ezt a választ szükséges aláhúzni!

Közös ajánlattétel esetén kitöltendő. Minden közös ajánlattevőnek alá kell írnia.

Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell saját magára vonatkozóan.

Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell saját magára vonatkozóan.

A megfelelő rész aláhúzandó.

Amennyiben szabályozott tőzsdén jegyzik, ez a rész törlendő.

Az a) és a b) pont közül kérjük az ajánlattevőre nem vonatkozót törölni/áthúzni, vagy egyértelműen jelölni, ajánlattevőre mely pont vonatkozik.

Az ajánlattevő az eljárásból a Kbt. 25. § alapján csak akkor zárható ki, ha közbeszerzési eljárásban részt vevő gazdasági szereplők esélyegyenlősége más módon nem biztosítható. A kizárást megelőzően az ajánlatkérő - hiánypótlás vagy felvilágosítás kérés útján - köteles biztosítani annak lehetőségét, hogy az érintett gazdasági szereplő bizonyítsa, hogy a közbeszerzési eljárás előkészítésében való részvétele az esélyegyenlőséget és a verseny tisztaságát nem sérti, vagy az összeférhetetlenségi helyzetet más módon elhárítsa. Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében a gazdasági szereplő által tett intézkedéseket az ajánlatkérő köteles az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésben ismertetni.

Abban az esetben kell kitölteni, ha az ajánlattevő vonatkozásában NINCSEN folyamatban változásbejegyzési eljárás.

Amennyiben az ajánlattevő vonatkozásában változásbejegyzési eljárás van folyamatban, abban az esetben jelen nyilatkozatminta nem használható, helyette a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást kell az ajánlathoz csatolni.